СЪДЪРЖАНИЕ:

Раздел I – Публична покана

Раздел ІІ – Описание на предмета на поръчката и прогнозна стойност

Раздел IIІ – Условия и ред за подаване на офертите

# Раздел IV – Изисквания към офертите

Раздел V – Изисквания към участниците, свързани с изпълнение на поръчката

# Раздел VІ – Оглед на обектите

# Раздел VIІ – Съдържание на офертата

# Раздел VIІІ – Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора

# Раздел ІX – Оценка на офертите. Методика

# Раздел X – Техническа спецификация

# Раздел XI – Образци на документи за участие в поръчката:

# Образец № 1 – Административни сведения

# Образец № 2 – Оферта с приложено подробно описание на изпълнението на поръчката

# Образец № 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а” – „д” от ЗОП

# Образец № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП

# Образец № 5 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

# Образец № 6 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

# Образец № 7 – Декларация за участие на подизпълнител

# Образец № 8 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

# Образец № 9 - Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката

# Образец № 10 - Списък на експертния персонал

# Образец № 11 - Автобиография

# Образец № 12 – Списък на техническо оборудване

# Образец № 13 – Декларация за влаганите материали и продукти

# Образец № 14 – Справка-декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот

# Образец № 15 - Справка-декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за специализирания оборот

# Образец № 16 - Декларация за извършен оглед

# Образец № 17 – Ценово предложение с приложена количествено-стойностна сметка и анализи за образуване на единични цени

# Образец № 18 – Количествено-стойностна сметка

# Образец № 19 – Анализ за образуване на единични цени

# Образец № 20 – Проект на договор

Раздел IІ

Описание на предмета на поръчката и прогнозна стойност

1. Предметът на обществената поръчка е: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)” и включва провеждане на енергоспестяващи мерки в административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, стопанисвана от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Агенция за ядрено регулиране, Съвет за електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията. Необходимостта от предприемане на енергоспестяващите мерки е в резултат на извършено обследване по енергийна ефективност на сградата и предписаните технико-икономически оценки.

На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ведомствата, стопанисващи сградата са взели решение за общо провеждане на обществената поръчка и възлагането й чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП от името на ДП „Пристанищна структура” като възложител.

Обществената поръчка включва следните дейности:

- топлинно изолиране на покрива на сградата – на стойност около 90 000 лв. без ДДС;

- подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка в сградата с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка – на стойност около 20 000 лв. без ДДС.

Общата прогнозна стойност на поръчката е около 110 000 лв. (сто и десет хиляди лева) без ДДС.

2. Видове ремонтно строително-монтажни работи

Видовете ремонтно строително-монтажни работи са посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка (Образец № 17) към настоящата документация.

3. Срок за изпълнение на поръчката – срокът за изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни.

Раздел IIІ

Подаване на офертите

- Офертите трябва да бъдат подадени в запечатан непрозрачен плик в деловодството на ДП „Пристанищна инфраструктура” на адрес: София 1574, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4, в срока, определен в публичната покана.

2. Върху плика участникът трябва да посочи предмета на поръчката, наименование на участника, актуални: адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

# Раздел IV

# Изисквания към офертите

Участниците в обществената поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в съответствие с изискванията на чл. 101в от ЗОП, публичната покана и настоящата документация. Офертата трябва да бъде изготвена по образеца, приложен към документацията и да е попълнена ясно и четливо.

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.

Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана, настоящата документация и приложените към нея образци на документи.

Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице. В случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата не е негов представител по закон, се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното се представя в превод на български език.

Във връзка с чл. 47, ал. 11 от ЗОП не е необходимо да се представят доказателства за декларирани  обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и представянето на актове, обявени в търговския регистър.

При използване на подизпълнител, обстоятелството се декларира от участника, като декларация се попълва и от подизпълнителя, че е съгласен да участва като подизпълнител на съответния участник. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 11 от ЗОП се представят за всеки подизпълнител.

# От участие в обществената поръчка се отстранява:

- участник, за когото са  налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

За липса на тези обстоятелства лицата, посочени в чл. 47, ал.4 от ЗОП  подписват декларация по образец. При подписването на договора тези лица представят актуално свидетелство за съдимост.

- участник, който е  обявен в несъстоятелност или ликвидация, или който е в открито производство по несъстоятелност или в производство по ликвидация.

За липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 от ЗОП е достатъчно да се подаде декларация по образец от едно от лицата, които имат право самостоятелно да представляват търговеца. При сключване на договора се представят съответните документи удостоверяващи липсата на тези обстоятелства.

От участие в обществената поръчка ще се отстранява и участник, чиято ценова оферта надвишава прогнозната стойност на поръчката.

Срокът на валидност на офертата да не е по-кратък от 60 (шестдесет) дни, считано от крайната дата за подаване на оферти.

При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител трябва да представи всички документи съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Раздел V

Изисквания към участниците, свързани с изпълнение на поръчката:

1.  Участниците следва да са изпълнили през последните три години минимум 3 (три) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката. За сходен с предмета на поръчката се приема договор с предмет: преустройство, изграждане, реконструкция, рехабилитация, основен ремонт на административни, обществени или жилищни сгради през последните 3 (три) години. Договорите трябва да са придружени с референция или препоръка за добро изпълнение (с посочени стойност, дата, място на изпълнение, както и дали е изпълнено професионално).

- За изпълнението на настоящата поръчка участниците следва да извършат работата със свои работници, под ръководството на квалифициран специалист с образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър”, с професионална квалификация „архитект”, „строителен инженер” или еквивалентна строителна специалност, и стаж минимум 3 (три) години в областта на строителството.

- За изпълнението на настоящата поръчка участниците следва да разполагат със специализирана техника съобразно дейностите, посочени в техническата спецификация;

4.  При извършване на дейностите по изпълнение на услугата да се спазват изискванията за:

4.1. опазване живота и здравето на служителите на ведомствата, стопанисващи сградата и трети лица;

4.2. опазване от повреждане на имуществото на ведомствата, стопанисващи сградата и трети лица;

4.3. опазване на околната среда.

5. След приключване на монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци;

6.  При изпълнение на работата, изпълнителят се задължава да спазва пропускателния режим и правилата за вътрешен ред в сградата.

7. Участниците следва да имат внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна, като обхватът на сертификация следва да отговаря на предмета на поръчката.

# Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП ще бъдат приемани еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

8. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория по чл. 5, ал. 6, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.

9. Участниците трябва да имат сключена застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

10. При изпълнение на договора участниците трябва да използват материали и изделия, които отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания  към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г. Съответствието се удостоверява по реда на наредбата. Гаранционният срок на вложените материали не може да бъде по-кратък от предлагания от производителя;

11. Строителните и монтажни работи се изпълняват в съответствие с техническата спецификация и указанията на Възложителя;

12. При изпълнение на строително-монтажните работи трябва да се спазват минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Закона за безопасни условия на труд и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ бр. 37 от 04.05.2004 г.);

13. Предложеният гаранционния срок за изпълнените строително-монтажни работи не може да бъде по-малък от определения в чл. 20, ал. 4, т. 3 и т .4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти - 5 (пет) години.

# Раздел VІ

Оглед на обектите

Оглед на обектите, предмет на тази поръчка може да се извърши след предварителна заявка на тел. 02 807 99 73 – инж. Теодор Николов – мл. експерт в дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Лицата, които ще извършат огледа, следва да бъдат писмено упълномощени/оторизирани за тази цел.

# Раздел VІІ

# Съдържание на офертата

В офертата на участника трябва да са приложени следните документи:

- Заверено от участника копие на документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните юридически лица – еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК, участникът е длъжен да представи удостоверение за актуално състояние.

В случай че участникът е регистриран по ЗДДС, трябва да представи и заверено копие от регистрацията си по ДДС.

- Попълнен и подписан документ „Административни сведения” – образец № 1;

- Оферта с приложено подробно описание на изпълнението на поръчката – образец № 2;

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква „а”-„д” от ЗОП – образец № 3;

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП – образец № 4

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – образец № 5;

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – образец № 6;

8. Декларация за участие на подизпълнител по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – образец № 7;

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец № 8;

10. Документи, доказващи техническите възможности и квалификацията на участника:

10.1. Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, с посочени стойности, дати, получатели, лица и телефони за контакт по тези договори (Забележка: участниците следва да са изпълнили през последните три години минимум 3 (три) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката.) – образец № 9;

10.2. Референции или препоръки за добро изпълнение за поне три договора по т. 10.1. – с посочени стойност, дата, място на изпълнение, както и дали е изпълнен професионално.

10.3. Списък на експертния персонал – образец № 10;

10.4. Документи, удостоверяващи квалификацията на поне един квалифициран специалист с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, с професионална квалификация „архитект”, „строителен инженер” или еквивалентна строителна специалност и стаж минимум 3 години в областта на строителството, който ще ръководи изпълнението на работата - прилагат се автобиографии (образец № 11), копия от дипломи за завършено образование; сертификати за допълнителна квалификация, документи, доказващи трудов стаж и др.;

10.5. Списък на техническото оборудване съобразно дейностите, посочени в количествената сметка – образец № 12

10.6. Декларация за влаганите материали и продукти – образец № 13;

11. Доказателства за финансовото състояние на участника:

11.1. Заверено от участника копие на счетоводния баланс и отчет за приходите и разходите за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

11.2. Справка - декларация за общия оборот (образец № 14) и за оборота от дейности, сходни с предмета на настоящата поръчка (образец № 15). Минимално изискване: през 2011, 2012 г. и 2013 г. участникът да има реализиран общ оборот в размер на 300 000 лв. (триста хиляди лева) без ДДС, както и реализиран специфичен оборот през 2013 г. в размер на 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС.

12. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен (обхватът на сертификация следва да отговаря на предмета на поръчката).

13. Декларация за извършен оглед – образец № 16;

14. Ценово предложение (образец № 17) с приложена количествено-стойностна сметка (образец № 18) и анализи за образуване на единични цени (образец № 19). Ценовото предложение с приложенията се поставят в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”. Предлаганата цена трябва да е посочена в лева като обща сума без и с ДДС (с изрично уточняване дали участникът е регистриран по ЗДДС), включваща всички преки и непреки разходи, данъци, такси и печалба.

15. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория по чл. 5, ал. 6, т. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – заверено копие;

16. Валидна застрахователна полица за сключена застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строежи от четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ – заверено копие.

Раздел VIІІ

# Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора

1. Преди сключване на договора участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС.

2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми:

а) гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по следната банкова сметка на ДП „Пристанищна инфраструктура”:

IBAN: BG39 CECB 9790 1043 0528 00

BIC: CECBBGSF

Банка „ЦКБ” АД, клон „Химимпорт” или

б) оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора, издадена в полза на Възложителя и със срок на валидност, изтичащ най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора.

# 3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекта на договор.

# Раздел ІХ

# Оценка на офертите. Методика.

Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най-изгодна оферта” при пълно съответствие на офертите с изискванията, посочени в публичната покана и настоящата документация за избор на изпълнител.

Офертите на участниците ще се оценяват по следната методика:

1. Показатели за оценка и относителната им тежест

Избраният комплексен критерий за оценка на постъпилите от участниците оферти е „икономически най-изгодна оферта”.

Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО = ОТП + ОЦП,

където

ОТП – „Оценка на техническо предложение”, с макс. брой точки 30;

ОЦП – „Оценка на ценовото предложение”, с макс. брой точки 70.

ОТП се оформя на база две оценки:

ОТП = ОТ + ОС

ОТ – оценка на показател „Технология и организация на изпълнението” – максимум 25 т.

ОС – оценка на показател „Срок за изпълнение” – максимум 5 т.

2.       Методика за определяне на комплексната оценка

2.1. ОС - оценка на показателя „Срок за изпълнение”  – максимум 5 т.

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение на поръчката.

Точките на останалите участници се определят по следната формула:

| ОС = | Най-кратък срок предложен в офертите | х 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Срок предложен от участника |  |

.

2.2. ОТ -  оценка на показател „Технология и организация на изпълнението” – максимум 25 т.

- Обяснителна записка, която включва подробно и задълбочено описание на предложеното решение от кандидата по предмета на поръчката, съвременна технологията и организацията на работите, необходимото оборудване и човешки ресурс, които участникът ще предвиди за изпълнение на поръчката – 25 т.

За целите на методиката подробно и задълбочено описание на предложеното решение от кандидата е налице, когато са приложени детайли (в графичен вид) за начина на подреждане на елементите съставящи покривната конструкция, както и детайли за осъществяване на връзката между покрива и стените/бордовете, приложеният линеен график е подробен, обвързан с описаната технология и организация, а заложените срокове в него за изпълнение на СМР са реалистични.

- Обяснителна записка, в която недостатъчно и незадълбочено се описват предложеното решение от кандидата по предмета на поръчката, технологията и организацията на работите, необходимото оборудване и човешки ресурс, които участникът ще предвиди за изпълнение на поръчката – 15 т.

За целите на методиката недостатъчно и незадълбочено описание на предложеното решение от кандидата е налице, когато не са приложени или приложените детайли (в графичен вид) за начина на подреждане на елементите, съставящи покривната конструкция, както и детайлите за осъществяване на връзката между покрива и стените/бордовете, са непълни или не може да се придобие ясна представа за начина, по който ще се изпълнят СМР, приложеният линеен график е недостатъчно подробен и/или обвързан с описаната технология и организация, а заложените срокове не съответстват в пълна степен на предвидените СМР.

- Обяснителна записка, в която повърхностно се описват предложеното решение от кандидата по предмета на поръчката, технологията и организацията на работите, необходимото оборудване и човешки ресурс, които участникът ще предвиди за изпълнение на поръчката – 5 т.

За целите на методиката повърхностно описание на предложеното решение от кандидата е налице, когато е представената технология не отговаря на съвременните строителни изисквания, без ясна последователност при извършване на отделните дейности, няма приложени детайли за начина на подреждане на елементите съставящи покривната конструкция, както и детайли за осъществяване на връзката между покрива и стените/бордовете, не е приложен или приложеният график не е подробен и/или не е обвързан с описаната технология и организация, а заложените срокове в него са нереалистични.

2.3. ОЦП -  „Оценка ценовото предложение” – максимум 70 т.

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложен най-ниска цена за изпълнение на поръчката.

Точките, получени по този показател за оценка на предложението се изчисляват по следния начин:

| ОЦП = | Най-ниска цена предложена в офертите | х 70 |
| --- | --- | --- |
|  | Цена предложена от участника |  |

Общата оценка на офертата е сбор на точките от всички отделни показатели:

КО = ОТП + ОЦП,

Максималният  брой точки, които може да получи даден участник е 100 точки.

При изчисление на оценките, получените резултати се закръглят до втория десетичен знак след запетаята.

На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки.

Раздел X

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Обща чаСТ

Административната сграда се намира в гр. София, община Слатина, бул. Шипченски проход №69. Сградата е разделена на северен и южен корпус. Северният корпус се състои от две едноетажни сгради, свързани помежду си с топла връзка. Южният и главен корпус е 9 етажна сграда – приземен етаж, осем надземни етажа. Главният вход е разположен на югозападната фасада (от страната на булеварда). В момента сградата се стопанисва и управлява от четири институции: Агенция за ядрено регулиране /АЯР/ (приземен, 2-ри и 3-ти етажи), Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” /ДППИ/ (1-ви и 4-ти етажи), Съвет за електронни медии /СЕМ/ (5-ти и 6-ти етажи) и Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/ (7-ти и 8-ти етажи), приземният етаж се ползва от всички ведомства.

- Предмет и цел на поръчката

Предметът  на поръчката е „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”. Предвижда се изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на:

- покрива и стълбищната клетка на южния корпус (високото тяло на административната сграда);

- покрива на топлата връзка, свързваща двете едноетажни сгради от северния корпус на административната сграда

СМР предвиждат: топлоизолиране на покрива, подмяна на дървените прозорци с PVC дограма, премахване на дървена облицовка по стените на стълбищната клетка и др. Мерки имат за цел да повишават енергийната ефективност на сградата и да намалят общия енергиен разход, както и да се подобри средата в съответствие със съвременните функционално – естетически, санитарно – хигиенни изисквания, а същевременно с това се удовлетворят нормите за пожарна безопасност.

- Съществуващо  положение

През годините, управлението на имота е предоставяно на различни държавни структури, всяка от които е преустройвала своите етажи и пространства, конкретно за своите нужди.

- Стълбищна клетка

При всички тези трансформации, на стълбищната клетка не е правен основен ремонт. Стълбищната клетка в административната сграда е отделена от коридорите на етажите с леки преградни алуминиеви стени.

Стените и таваните по протежение на стълбищната клетка са изпълнени от различни материали. Голяма част от тях са измазани с гладка мазилка, боядисана с бял латекс, като на места мазилката е напукана и олюпена, а латексът е значително захабен. Стените на 1-ви и 2-ри етаж, които са облицовани с фурнирани плоскости от ПДЧ и стените между 4-ти и 5-ти етаж – облицовани с „Деколин”, са видимо остарели, с лош естетически външен вид, като същите не отговарят на нормите за пожарна безопасност.

Настилките, които са използвани за облицовка на стъпалата и между етажните площадки на стълбищната клетка са: мраморни плочи (от 1 до 3 етаж ), линолеум ( от 3 до 5 етаж ), и гранитогрес ( от 5 до 8 етаж ). Общото състояние на настилките е добро с изключение на линолеума, който е силно износен и амортизиран.

Достъп на естествена светлина до стълбищната клетка се осъществява от двукатни, слепени, дървени прозорци, които са в лошо, деформирано състояние и не отговарят на съвременните норми за енергийна ефективност.

- Покрив високо тяло

Покривът на високото тяло на административната сграда е плосък „топъл”, състоящ се от следните елементи: ст. бет. плоча, перлитобетон за наклон, изравнителна циментова замазка и хидроизолация с посипка. Покривът е изпълнен с двустранен наклон от 4 %. Отвеждането на водите е вътрешно, посредством 6 броя воронки разположени успоредно една срещу друга по двете дълги страни на покрива. На покрива е разположено и сервизното помещение на асансьорите като продължение на асансьорната шахта. То представлява правоъгълна призма, измазана от външната страна с варо – циментова мазилка, която е силно напукана, а на места е обрушена. Покрива на сервизното помещение е изолиран с един пласт рулонна хидроизолация

Хидроизолацията е във видимо добро състояние, като не се забелязват нарушения в нейната цялост, но въпреки това може да се отбележи подуването и на места.

Ограждащите бордове по периметъра на сградата са с височина до 70 см. Те са покрити с шапка от поцинкована ламарина, която е със запазена цялост, но на места е силно корозирала. От вътрешната страна бордовете са обърнати с рулонна хидроизолация.

На покрива на сградата и сервизното помещение са разположени радиокомуникационни антени и измервателни уреди, свързани с дейността на АЯР, СЕМ и КРС.

- Покрив топла връзка

Покривът на топла връзка е плосък „топъл”, състоящ се от следните елементи: ст. бет. плоча, керамзитобетон за наклон, изравнителна циментова замазка и битумна мушама за хидроизолация. Покривът е изпълнен с едностранен наклон, а отвеждането на водите е външно, посредством улук с едностранен наклон и водосточна тръба. Улука и отводнителната тръба са с нарушена цялост, силно корозирали и обрасли с мъхове, като по този начин немогат да изпълняват проектните си функции.

Хидроизолацията е във видимо лошо състояние, като на места е нарушена нейната цялост.

- Технически изисквания

- Да се изпълнят строително монтажни работи за покрива на високото тяло, както следва:

  - Демонтаж на стари покрития (ламаринена обшивка, варо- циментена мазилка и др.)

  - Хидроизолация с два нови пласта битумполимерна хидроизолация (единия с посипка) с минимално тегло 4 кг./м2 положени върху изравнителна армирана замазка с полипропиленови фибри (900 гр./м3). Изолацията трябва да бъде изпълнена по ограждащите елементи (бордовете) на покрива. Също така хидроизолацията трябва да се изпълни с височина 50 см и по стените на сервизното помещение. При преминаването на хидроизолацията от хоризонталната повърхност към вертикалните стени/бордове да се предвидят допълнителни елементи, които да не позволяват образуването на празнини и провисване на хидроизолацията в ъглите.

  - Топлоизолиране на покрива на сградата с пенополистирол – XPS с дебелина 15 см., коефициент на топлопроводност λ не по- голям от 0,40 W/moK и обемна плътност не по- малка от 30 кг./м3.

  - Топлоизолация по вътрешната страна на ограждащите елементи (бордовете)  с пенополистирол – XPS с дебелина 5 см., коефициент на топлопроводност λ не по- голям от 0,40 W/moK и обемна плътност не по- малка от 30 кг./м3.

  - Измазване от вътрешната страна на ограждащите бордове с циментена замазка.

  - Съществуващата „Шапка“ по ограждащия борда на покрива да бъде заменена с нова от поцинкована ламарина. Минималната дебелина на ламарината от 0,6 мм. Конструкцията на „Шапката“ трябва да бъде съобразена и изпълнена така, че да предпазва изолационните материали от вътрешната страна и да излиза с 15 см от външната страна на борда (за предпазване на топлоизолацията по фасадата на сградата, предвидена за изпълнение през 2015 г.).

  - Хидроизолация на покрива на сервизното помещение на асансьорите с два пласта битумполимерна хидроизолация (единият с посипка), минимално тегло 4 кг./м2.

  - Топлоизолация на топлата връзка с пенополистирол – EPS с дебелина 8 см, коефициент на топлопроводност λ не по- голям от 0,41 W/moK и обемна плътност не по- малка от 20 кг./м3.

  - Измазване на сервизното помещение с минерална мазилка.

- Да се изпълнят строително монтажни работи за покрива на топлата връзка, както следва:

  - Демонтаж на стари покрития (хидроизолация, керамзитобетон, улуци и др.)

  - Изравнителна циментова замазка по покрива и вертикалните елементи.

  - Съществуващите улуци, водосточни тръби и улама да бъде заменена с нови от поцинкована ламарина. Минималната дебелина на ламарината от 0,6 мм.

  - Топлоизолация на сервизното помещение на асансьорите с пенополистирол – XPS с дебелина 8 см, коефициент на топлопроводност λ не по- голям от 0,40 W/moK и обемна плътност не по- малка от 30 кг./м3.

  - Хидроизолация с два нови пласта битумполимерна хидроизолация (единия с посипка) с минимално тегло 4 кг./м2 положени върху изравнителна армирана замазка с полипропиленови фибри (900 гр./м3). Хидроизолацията трябва да бъде изпълнена по ограждащите вертикални елементи с височина 50 см. При преминаването на хидроизолацията от хоризонталната повърхност към вертикалните стени/бордове да се предвидят допълнителни елементи, които да не позволяват образуването на празнини и провисване на хидроизолацията в ъглите.

- Да се изпълнят строително монтажни работи за стълбищната клетка, както следва:

  - Подмяна на дървената дограма с петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет.

  - Съществуващата дървена ламперия и „Деколин“ по стените  да се демонтират, а на тяхно място да се изпълни гипсова шпакловка, боядисана с латекс.

  - Съществуващият линолеум да бъде демонтиран и заменен с мраморни плочи с дебелина не по-малка от 2 см.

  - Стените и таваните да бъдат пребоядисани с латекс, като местата където има напукана или олюпена мазилка да бъдат измазани с нова гипсова шпакловка.

  - Боядисване и лакиране на парапета по стълбищните рамена.

- други изисквания

- Изпълнителят е длъжен да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка. По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

- Предвид това, че на покрива на сградата и сервизното помещение са разположени радиокомуникационни антени и измервателни уреди, свързани с дейността на АЯР, СЕМ и КРС, Изпълнителят трябва да се съобрази с тяхното разположение и да предвиди мерки за непрекъсване на работата и запазване на съоръженията.

- При извършване на СМР на покрива (високо тяло) не се позволява използването на асансьорите и стълбището за пренасяне на строителни материали и отпадъци.

- Преди поръчването на материали и елементи, предмет на архитектурното решение да се получи предварително одобрение от Възложителя по представена мостра.

- След приключване на монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

- Извозването и осигуряването на депо за строителните отпадъците ще бъде за сметка на Изпълнителя на ремонта.

- Възложителят може по всяко време да инспектира извършваните работите, да контролира технологията на изпълнение и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качество на изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за установените нарушения.

- Участниците да се запознаят с вида и естеството на предвидените СМР за изпълнение, като направят обстоен оглед на покрива и стълбищната клетка.

- Участниците, желаещи да участват в обществената поръчка трябва да представят оферта, съдържаща следните задължителни части:

  - Количествено-стойностна сметка на видовете монтажни работи, с приложени към нея анализни цени за отделните видове работи. Стойността на КСС да е в лева и без ДДС.

  - Технология и организация за изпълнение на СМР, с приложени линеен график и диаграма на работната ръка.

  - Срок за изпълнение на СМР.

  - Гаранция на извършените СМР по покрива и стълбищната клетка.

  - Гаранционните срокове да бъдат съгласно чл. 160, ал. 4 и 5 от ЗУТ и чл. 20 и 21 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Раздел XІ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Образец№ 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Пълно наименование и ЕИК на участника:..............................

2. Данни за контакт:

Седалище и адрес на управление:...............................................

Адрес за кореспонденция:............................................................

Телефон: ........................................................................................

Факс: ..............................................................................................

Е-mail: ............................................................................................

3. Лице, представляващо участника:

...............................................................................................

(трите имена)

...............................................................................................

(данни по документ за самоличност)

...............................................................................................

(длъжност)

4. Лице за контакти:

...................................................................................................

(трите имена)

...................................................................................................

(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ..............................................................

5. Обслужваща банка:

...................................................................................................

(наименование на обслужващата банка)

....................................................................................................

(адрес на банката)

....................................................................................................

(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:.............................................................

Дата…………………..					Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................……… /изписва се името на участника/ …………….………..…..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Образец № 2

ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4

1574 София

ОФЕРТА

за участие  в обществена поръчка чрез публична покана по Глава осма „а” от ЗОП

от ..............................................................................................................................................,

(изписва се името на участника)

представлявано от ................................................................................................................,

(имената и длъжността на представляващия участника)

седалище и адрес на управление........................................................................................

…………………………………………………………………………………………………

телефон............................., факс..............................., е-mail.................................................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”, съгласно Публична покана № ……../………2014 г., публикувана в портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки.

Представляваният от мен участник е регистриран в Агенция по вписванията/регистър БУЛСТАТ с ЕИК ………………..

/Представляваният от мен участник е създаден с .........................................................................................................................................................

(посочва се наименование и дата на документа за създаване)

Участникът е специализиран в извършването на ……………………………………………………………………………………………………. дейности и в предмета му на дейност са включени следните дейности:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

През последните години сме изпълнили / участвали като изпълнители и/или подизпълнители в следните обществени поръчки с подобен предмет:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Запознахме се с изискванията на възложителя за участие в обществената поръчка, за изготвяне и представяне на офертата и начина, по който същата ще бъде оценена, както и с изискванията за изпълнение на поръчката, които заявяваме, че приемаме.

При изпълнението на поръчката ще следваме всички изисквания на възложителя, съдържащи се в техническата спецификация и проекта на договор.

При изпълнението на поръчката няма да използваме подизпълнители /ще използваме подизпълнители. Имената и данните на подизпълнителите, делът на тяхното участие и конкретната част от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнявана от подизпълнители, са посочени в списъка на подизпълнителите приложение № .................... към офертата.

Поръчката сме в състояние да изпълним, както следва:

1. Изпълнението на обществената поръчка ще бъде извършено, съгласно поставените от възложителя изисквания и техническата спецификация.

2. Срок за изпълнение: …………………………………………….

3. Начин за разплащане: приемаме схемата на плащане, съгласно представения от Възложителя проект на договор.

4. Ценовото предложение за изпълнението на поръчката прилагаме в отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагана цена” – неразделна част от настоящата оферта.

5. Срок на валидност на офертата: заявяваме, че настоящата оферта е валидна за срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем гаранция за изпълнение на договора /да учредим банкова гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от предложената от нас стойност на договора без ДДС, като при подписването на договора ще представим доказателство, че гаранцията е внесена /ще представим оригинал на учредената банкова гаранция. Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приключване на изпълнението на договора.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим документ от съответния компетентен орган за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

Приложения:

Подробно описание на изпълнението на поръчката – по образец.

Дата…………………..

Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................……… /изписва се името на участника/ …………….………..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Образец  № 2а

Подробно описание на изпълнението на поръчката

1. Описание на предвижданите за влагане материали

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение.)

| Продукт/материал по количествена сметка | Предложение на участника с описание на спецификациите | Производител/ Доставчик | Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др. |
| --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |

2. Организация и изпълнение на строителните работи

2.1 Дейности и ресурси

(Участникът описва в детайли начина на изпълнение на поръчката, последователност на предвижданите дейности; технологии и организация за извършване на дейностите; механизация, която ще се използва при различните дейности; човешкия ресурс, необходим за изпълнението на СМР;)

2.2 Календарен график с линейни диаграми:

(Участникът следва да опише или да визуализира (в графичен или табличен вид) всички видове работи по КС времетраенето, технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи)

Дата…………………..

Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................……… /изписва се името на участника/ …………….………..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Образец № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а”-„д”

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та.............................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................... г. от ...............................,  в качеството си на ............................................... (управител, изпълнителен директор, друго) на ................................................................................ (изписва се наименованието и правно-огранизационната форма), ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление ......................................................... ................................................................, тел./факс .................................... - участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (ненужното се изтрива), за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./  ..............................				Декларатор: ................................................

/подпис и печат/

Забележка: Декларацията се подписва от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП:

1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец –физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително при чуждестранните лица - лицата, които

представляват участника;

8.  прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата.

Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 2 и т.3

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та..................................................................................................................., ЕГН........................., притежаващ/ща л.к.№ ........................, издадена на ................................ г. от ....................,  в качеството си на........................................................ (управител, изпълнителен директор, др.) на .......................................................................... (изписва се наименованието и правно-огранизационната форма), ЕИК ............................, със седалище и адрес на управление ....................................................................... .........................................................................................., тел./факс .................................... - участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Участникът, когото представлявам:

1.	Не е обявен в несъстоятелност;

2.	Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

................................

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./  ..............................			Декларатор: ................................................

/подпис и печат/

Забележка:	Декларацията се попълва от представляващите/управляващите участника. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Образец № 5

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та......................................................................................................., ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................ г. от ....................,  в качеството си на................................................. (управител, изпълнителен директор, др.) на ................................................. (изписва се наименованието и правно-огранизационната форма), ЕИК .........................., със седалище и адрес на управление ......................................................................................................................................................, тел./факс .................................... - участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При определяне на предлаганата от ………………………… (наименование на участника/подизпълнителя) цена е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно § 1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

................................

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./  ..............................			Декларатор: ................................................

/подпис и печат/

Образец № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та..........................................................................................., ЕГН......................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................ г. от ....................,  в качеството си на ........................................................ (управител, изпълнителен директор, др.) на ................................................................................ (изписва се наименованието и правно-огранизационната форма), ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление............................................................... ..............................................................., тел./факс .................................... - участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат и приемам условията в проекта на договор за изпълнение на настоящата обществената поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”.

................................

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./  ..............................			Декларатор: ................................................

/подпис и печат/

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та......................................................................................................., ЕГН......................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ............................... г. от ....................,  в качеството си на ........................................................ (управител, изпълнителен директор, др.) на ................................................................................ (изписва се наименованието и правно-огранизационната форма), ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление............................................................... ..............................................................., тел./факс .................................... - участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът …………………………. (посочва се наименование на участника), когото представлявам:

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва (ненужното се изтрива), подизпълнител/и.

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията и ЕИК/ЕГН на подизпълнителите), който/които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.

3. Дейностите, които ще бъдат  извършени от подизпълнителите са, както следва:

Подизпълнител ........................................................ (наименование на подизпълнителя): .........................................................................................................................................;

Подизпълнител ........................................................ (наименование на подизпълнителя): .........................................................................................................................................;

Подизпълнител ........................................................ (наименование на подизпълнителя): .........................................................................................................................................;

4. Делът на участие на подизпълнителя/лите при изпълнение на поръчката ще бъде, както следва:

Подизпълнител ........................................................ (наименование на подизпълнителя) - .........% от общата стойност на поръчката.

Подизпълнител ........................................................ (наименование на подизпълнителя) - .........% от общата стойност на поръчката.

Подизпълнител ........................................................ (наименование на подизпълнителя) - .........% от общата стойност на поръчката.

................................

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./  ..............................			Декларатор: ................................................

/подпис и печат/

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ(

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/та..........................................................................................................., ЕГН......................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ............................... г. от ....................,  в качеството си на ........................................................ (управител, изпълнителен директор, др.) на ................................................................................ (изписва се наименованието и правно-огранизационната форма), ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ................................................. ............................................................................, тел./факс .................................... – подизпълнител на участник …………………… в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният/ното от мен …………………………… (посочва се наименованието на подизпълнителя) е съгласен/о (аз съм съгласен/на) да участва/м като подизпълнител на участника   ……………………….    (посочете наименованието на участника на когото сте подизпълнител) при изпълнение на обществена поръчка с предмет: “..........................................”.

Дейностите, които ще изпълнява представляваното от мен лице/изпълнявам като подизпълнител са:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(посочват се изчерпателно всички видове дейности от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от  подизпълнителя)

Дял на участие:  ............ %   (………………… процента) от общата стойност на поръчката

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта. Запознати сме също така и с изискванията на чл. 47, ал. 8 и чл. 56, ал. 2 от ЗОП и с документацията за участие.

................................

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./  ..............................			Декларатор: ................................................

/подпис и печат/

Образец № 9

СПИСЪК

на основните договори за извършени дейности с предмет, сходен на предмета на обществената поръчка, през последните ……. /…./ години  до датата на подаване на офертата

| № | Предмет на договора/Описание на основните дейности | Дата на започване и завършване на договора | Стойност /лева без ДДС/ | Възложител | Данни за контакт на възложителя (лице, адрес, телефон,факс, e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

В случай на необходимост, добавете редове.

Като доказателство за доброто изпълнение на посочените договори, прилагаме: ………………………………………..

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата…………………..

Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................……… /изписва се името на участника/ …………….………..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността

Забележка: Участниците следва да са изпълнили през последните три години минимум 3 (три) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката.

Образец № 10

С П И С Ъ К

НА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ЕКИПА, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка

| № | Трите имена | Длъжност | Образование и специалност | Опит/стаж по специалността, в години |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Участникът задължително трябва да приложи за изброените в таблицата лица следните доказателствени документи:

- Автобиографии, подписани от съответното лице – за всеки член от екипа;

- Заверени копия от документи, удостоверяващи придобита професионална квалификация и/или опит – за всеки член от екипа.

- Документи удостоверяващи трудов стаж.

Дата…………………..

Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................……… /изписва се името на участника/ …………….………..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Образец № 11

АВТОБИОГРАФИЯ

ЗА ПОЗИЦИЯ: ............................................................

- ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

| Трите имена |  |
| --- | --- |
| Дата на раждане |  |
| Място на раждане |  |
| Адрес |  |
| Телефон, факс |  |
| Електронна поща |  |

- ОБРАЗОВАНИЕ

Вид и степен на завършено висше образование

| Учебно заведение [от дата – до дата] | Образователно- квалификационна степен | Специалност |
| --- | --- | --- |

Допълнителна квалификация

| Учебно заведение [от дата – до дата] | Курс/ Програма Наименование | Сертификати/ Удостоверения |
| --- | --- | --- |

Забележка: Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.

- НАСТОЯЩА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ

- ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Посочете организациите, в които сте работили, като започнете с последната; други ангажименти (свободна професия, самонает и др.)

4.1. Професионален опит, свързан с предмета на поръчката и длъжността

| Организация | Период | Длъжност | Основни дейности и отговорности |
| --- | --- | --- | --- |

4.2. Професионален опит в други области

| Организация | Период | Длъжност | Основни дейности и отговорности |
| --- | --- | --- | --- |

- КОМПЮТЪРНИ И ДРУГИ УМЕНИЯ

- ОСНОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ, свързани с предмета на поръчката и длъжността

- ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АНГАЖИРАНОСТ

На разположение съм да участвам в работата по настоящата обществена поръчка за срока на изпълнение, както изискват отговорностите ми.

Задължавам се да участвам в изпълнението на поръчката, като предпочитам изпълнението й пред други настоящи и бъдещи проекти и ангажименти и да бъда на разположение през целия срок на изпълнение на поръчката – до приемането й от възложителя и да работя, в съответствие с офертата на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

................................

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./  ..............................				Подпис: ................................................

Образец № 12

списък на техническо оборудване

Долуподписаният/та...........................................................................................................,

(трите имена)

с адрес:.............................................................................................., лична карта № ...................., изд.на .................................... г. от МВР – гр. ................................, в качеството си на ............................................................. на ….............................................................................................,

(длъжност)						(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ....................................................................................................., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК .......................... - участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Участникът, когото представлявам, разполага със следното техническо оборудване, с което ще бъде изпълнена обществената поръчка:

| № | Вид оборудване | Собствено/наето | При изпълнението на коя от дейностите, ще бъде ползвано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

В случай на необходимост, добавете редове.

Дата…………………..

Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................……… /изписва се името на участника/ …………….………..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Образец № 13

# ДЕКЛАРАЦИЯ

за влаганите материали и продукти

Долуподписаният/та......................................................................................................, ЕГН......................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................ г. от ....................,  в качеството си на ........................................................ (управител, изпълнителен директор, др.) на ................................................................................ (изписва се наименованието и правно-огранизационната форма), ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ………………………………………................................................................. ..............................................................., тел./факс ...................................., в качеството на участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Материали и изделия, които ще влагаме при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания  към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325/06.12.2006 г. Съответствието мога да удостоверя по реда на същата Наредба.

2. Гаранционният срок на вложените материали няма да е по-кратък от предлагания от производителя;

Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК.

гр .: .…………….                                               декларатор: ...............................................

дата:…………….

Забележка: Декларацията се попълва от кандидат или участник/подизпълнител.

Образец № 14

СПРАВКА

за общия оборот  за последните 3 /три/ приключили финансови години

(………г., ………г., ……….. г.)

__________________________________________________________

(наименование на участника)

Годишен общ оборот  за всяка от последните три години:

| ГОДИНА | …….. г. | ……..г. | ……… г. | Общо 2+3+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годишен общ оборот |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата…………………..

Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................……… /изписва се името на участника/ …………….………..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Образец № 15

СПРАВКА

за оборота от ………………………….. за последните 3 /три/ приключили финансови години

(……………………….. г.)

__________________________________________________________

(наименование на участника)

Годишен оборот от …………….. за всяка от последните три години:

| ГОДИНА | …….. г. | ……..г. | ……… г. | Общо 2+3+4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Годишен оборот от …………. |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата…………………..

Подпис и печат…………………………

Упълномощен да подпише предложението от името на …………….....................................……… /изписва се името на участника/ …………….………..…………………………….……….….. /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

Образец № 16

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

оглед на обекта

Долуподписаният/та...................................................................................................................., ЕГН......................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ................................ г. от ....................,  в качеството си на ........................................................ (управител, изпълнителен директор, др.) на ................................................................................ (изписва се наименованието и правно-огранизационната форма), ЕИК ............................., със седалище и адрес на управление ………………………………………................................................................. ..............................................................., тел./факс ...................................., в качеството на участник в обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Посетих и извърших пълен оглед на обекта и се запознах с всички условия, които биха повлияли върху изпълнението, срока и цената на предложената оферта от участника, когото представлявам.

................................

дата (дд/мм/гггг)

гр./с./  ..............................			Декларатор: ................................................

/подпис и печат/

Забележка:	Декларацията се попълва от представляващите/управляващите участника. Когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Образец № 17

## ДО

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

гр. София 1574

бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ценовото ни предложение съдържа:

І. Цена в лева без включен ДДС:

Цифром:…………………… Словом: ……………………………………………………...…

ІІ.  Цена в лева с включен ДДС:

Цифром:…………………… Словом: ……………………………………………………...…

Неделима част от настоящото приложение е приложената към него остойностена количествено – стойностна сметка и анализ на единичните цени.

Съгласен съм с начина на плащане, указан в изискванията за изпълнение на поръчката. Банковата сметка, по която ще става разплащането за изпълнени строително-монтажни работи, е :

# IBAN…………………………………………………..

BIC code……………………………………………….

Банка..............................................................................,  гр...............................

Декларираме, че настоящата оферта е валидна до ………………….…………………………. (посочва се срока, определен от възложителя в поканата за участие).

Посочената крайна цена е фиксирана във времето и не подлежи на актуализация в срока, предвиден за изпълнение на поръчката. При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.

В случай, че възникне необходимост от извършване на непредвидени работи, след надлежно задание от Възложителя, остойностяването на количествените промени ще извършваме при същите параметри на ценообразуване, както в анализите на единичните цени приложени към настоящото ценово предложение, а именно:

-	Часова ставка – Квалифициран работник .... лв./чч

-	Часова ставка – Средно квалифициран работник ... лв./чч

-	Часова ставка – Общ работник ... лв./чч

-	Часова ставка – Машинист/шофьор ... лв./чч

-	Допълнителни разходи върху труда ... %

-	Допълнителни разходи механизация ... %

-	Доставно-складови разходи ... %

-	Печалба ... %

Стойността, процентът от общата цена на конкретната част от предмета на поръчката, която ще се изпълни от подизпълнител/и е ………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………...……

(попълва се ако е приложимо)

В случай, че бъдем определени за Изпълнител ще искаме/ няма да искаме

..............................................................................................................................................................................

(ненужното се зачерква)

да получим авансово плащане в размер на ...... (..........) % от стойността на договора. В срок от 7 (седем) работни дни след подписване на договора ще внесем необходимата банкова гаранция за авансово плащане, представляваща стойността на искания аванс, който е в размер на .......% от стойността на договора без ДДС.

Приемаме предлагания от Вас начин на плащане, посочен в проекта на договора.

При несъответствие между сумите, посочени с цифри и с думи, важи сумата, изписана с думи.

ДАТА: …………………… г.			ПОДПИС и ПЕЧАТ:…………………………….

………………………………………………………..

(име и фамилия)

………………………………………………………..

(длъжност на представляващия кандидата)

Образец № 18

| „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)” |
| --- |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" |
|  | КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА |
| № | Вид ремонтно- строителни работи | Ед. м-ка | К-во | Ед.цена | Стойност, лв. |
| I | ПОКРИВ-ВИСОКО ТЯЛО |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА НА ПОКРИВ, КАЛКАН И ДР. | m2 | 48.80 |  | 0.00 |
| 2 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТЕ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ | тон | 3.00 |  | 0.00 |
| 3 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 15 см ВЪНШНО ПО ПОКРИВИ | m2 | 673.75 |  | 0.00 |
| 4 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 5 см ВЪНШНО ПО БОРД |  | 80.00 |  | 0.00 |
| 5 | АРМИРАНА ЗАМАЗКА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФИБРИ (900 ГР. НА М3) - 3 СМ | m2 | 673.75 |  | 0.00 |
| 6 | ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО БОРДОВЕ | m2 | 80.00 |  | 0.00 |
| 7 | БИТУМЕН ГРУНД ПО БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ | m2 | 765.25 |  | 0.00 |
| 8 | ОФОРМЯНЕ НA ЪГЛИ МЕЖДУ ПОКРИВА И ВЕРТИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (СТЕНИ И БОРДОВЕ) | m | 145.00 |  | 0.00 |
| 9 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМПОЛИМЕРНА МОШАМА (ЕДИНИЯТ С ПОСИПКА) НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ С МИН. ТЕГЛО 4 КГ/М2 | m2 | 765.25 |  | 0.00 |
| 10 | ОБШИВКА С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.6 ММ, ПРИ РЕМОНТИ | m2 | 125.00 |  | 0.00 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СИФОНИ ВОДОПРИЕМНИЦИ НА ПОКРИВА "ВОРОНКИ" | бр. | 6.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | СУМА | 0.00 |
| II | АСАНСЬОРНА КЛЕТКА |  |  |  |  |
| 1 | ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТА ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 1 |  | 0.00 |
| 2 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 3 |  | 0.00 |
| 3 | ОЧУКВАНЕ НА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА | m2 | 60 |  | 0.00 |
| 4 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ | тон | 3 |  | 0.00 |
| 5 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНА - СТЕНИ И ПОКРИВ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЕPS 80 ММ | m2 | 95 |  | 0.00 |
| 6 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - С ЕДИН УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО | m2 | 40 |  | 0.00 |
| 7 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ЕДИН ПЛАСТ БИТУМПОЛИМЕРНА МУШАМА 4 КГ/М2 С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ | m2 | 40 |  | 0.00 |
| 8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ , ПРИ РЕМОНТИ | m2 | 1.54 |  | 0.00 |
| 9 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ТОПЛОИЗОЛИРАНА ВРАТА | бр. | 1 |  | 0.00 |
| 10 | ОФОРМЯНЕ НА ОТВОРИ ПО СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ С ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ | m | 14.9 |  | 0.00 |
| 11 | ВЪНШНА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | m2 | 60 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | СУМА | 0.00 |
| III | ПОКРИВ-ТОПЛА ВРЪЗКА |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ ОБИКНОВЕНИ И ВОДОСТОЧНА ТРЪБА | m | 15.00 |  | 0 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА | m | 11.60 |  | 0 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ СТАРА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ДО ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА | m2 | 70.97 |  | 0.00 |
| 4 | ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ, УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.6 ММ, ПРИ РЕМОНТИ | m2 | 5.80 |  | 0.00 |
| 5 | ПЕРДАШЕНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО ПОДОВЕ, ТЕРАСИ, ПОКРИВИ И ДР. | m2 | 70.97 |  | 0.00 |
| 6 | ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ С ПЕНОПОЛИСТИРОЛ XPS 8 СМ ВЪНШНО ПО ПОКРИВИ | m2 | 50.12 |  | 0.00 |
| 7 | АРМИРАНА ЗАМАЗКА С ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ФИБРИ (900 ГР. НА М3) - 3 СМ | m2 | 50.12 |  | 0.00 |
| 8 | БИТУМЕН ГРУНД ПО БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ | m2 | 70.97 |  | 0.00 |
| 9 | ОФОРМЯНЕ НA ЪГЛИ МЕЖДУ ПОКРИВА И ВЕРТИКАЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ (СТЕНИ И БОРДОВЕ) | m | 35.00 |  | 0.00 |
| 10 | ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА БИТУМПОЛИМЕРНА МОШАМА (ЕДИНИЯТ С ПОСИПКА) НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ С МИН. ТЕГЛО 4 КГ/М2 | m2 | 70.97 |  | 0 |
| 11 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБА ОТ ПОЦ. ЛАМАРИНА | m | 15.00 |  | 0 |
| 12 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ | тон | 7.00 |  | 0.00 |
|  |  |  |  | СУМА | 0.00 |
|  | СУМА ПОКРИВ + АС. КЛЕТКА + ПОКРИВ-ТОПЛА ВРЪЗКА |  |  |  | 0.00 |
|  | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 8%: |  |  |  | 0.00 |
|  | ОБЩО: |  |  |  | 0.00 |
| IV | СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА |  |  |  |  |
| 1 | ДЕМОНТАЖ НА ЛАМПЕРИЯ ОТ ЛАМИНИРАНИ ПЛОСКОСТИ | m2 | 83.97 |  | 0.00 |
| 2 | ДЕМОНТАЖ НА ЛИНОЛЕУМ | m2 | 47.30 |  | 0.00 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ НА ДЕКОЛИН | m2 | 85.64 |  | 0.00 |
| 4 | ИЗВАЖДАНЕ НА ПРОЗОРЦИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ | бр. | 6.00 |  | 0.00 |
| 5 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТЕ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ | тон | 3.00 |  | 0.00 |
| 6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ , ПРИ РЕМОНТИ | m2 | 32.03 |  | 0.00 |
| 7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНИ ПОДПРОЗОРЕЧНИ PVC ПЕРВАЗИ ДО 30 СМ | m | 18.30 |  | 0.00 |
| 8 | ОФОРМЯНЕ НА ПРОЗОРЦИ ПО СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА С ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ | m | 115.20 |  | 0.00 |
| 9 | ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | m2 | 200.00 |  | 0.00 |
| 10 | ГРУНДИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВАНИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЛАТЕКС ТРИКРАТНО | m2 | 200.00 |  | 0.00 |
| 11 | ГРУНДИРАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД | m2 | 422.30 |  | 0.00 |
| 12 | БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ | m2 | 422.30 |  | 0.00 |
| 13 | НАНАСЯНЕ НА ТРЕТИ ПЛАСТ ЛАТЕКСОВА БОЯ ВЪРХУ СТАРИ СТЕНИ | m2 | 422.30 |  | 0.00 |
| 14 | ОБЛИЦОВКА С МРАМОРНИ ПЛОЧИ ПО СТЪПАЛА, ПРИ РЕМОНТ | m | 56.00 |  | 0.00 |
| 15 | НАСТИЛКА ОТ МРАМОРНИ ПЛОЧИ, ПРИ РЕМОНТИ | m2 | 21.00 |  | 0.00 |
| 16 | БОЯДИСВАНЕ НА СТРАНИЦИ НА СТЪЛБИЩНО РАМО | m2 | 24.90 |  | 0.00 |
| 17 | АЛКИДНА (БЛАЖНА) БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПАРАПЕТИ, РЕШЕТКИ ДВУКРАТНО | m2 | 46.80 |  | 0.00 |
| 18 | ЛАКИРАНЕ НА ДЪРВЕН ПАРАПЕТ | m | 52.00 |  | 0 |
|  |  |  |  | СУМА | 0.00 |
|  | НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 8%: |  |  |  | 0.00 |
|  | ОБЩО: |  |  |  | 0.00 |
|  | ОБЩА СУМА:ПОКРИВ + СТЪЛБИЧНА КЛЕТКА+ПОКРИВ ТОПЛА ВРЪЗКА |  |  |  | 0.00 |

Образец № 19

| Анализ за образуване на единични цени |  |
| --- | --- |
| Име на участника: |  |
| № според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК) | Наименование | Ед.мярка | Разходни норми | Единична цена /лева без ДДС/ | Сума /лева без ДДС/ |  |
| Анализ |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТЕРИАЛИ: |  |  |  |  |  |
|  | МЕХАНИЗАЦИЯ: |  |  |  |  |  |
|  | ТРУД: |  |  |  |  |  |
|  | ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ: |  |  |  |  |  |
|  | Доп.р.механизация (%) |  |  |  |  |  |
|  | Доп.р-ди труд (%) |  |  |  |  |  |
|  | Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни) |  |  |  |  |  |
|  | Общо допълнителни р-ди |  |  |  |  |  |
|  | Начисления (%) (печалба) |  |  |  |  |  |
|  | Обща цена: |  |  |  |  |  |

Указания: „Единична цена /лева без ДДС/” и „Сума /лева без ДДС/” се закръглят с точност до втория знак след десетичната запетая. „Сума /лева без ДДС/” е произведение на „Разходни норми” и „Единична цена /лева без ДДС/”.

Образец № 20

Проект на договор

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „………………..” …………..

ОБЕКТ: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”

Д О Г О В О Р

No ……….

Днес, ……..2014 г., в гр. София, между:

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Шипченски проход” 69, рег. по ф.д. No 13159/2004г. по описа на Софийски градски съд, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130316140, представлявано от Ангел Забуртов – Генерален директор, от една страна, наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

„……………………………..” ………………., със седалище и адрес на управление: гр…………………………………, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК ………………………………., представлявано от ……………….. - …………………………………, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

след проведена обществена поръчка за възлагане чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши на свой риск, със собствени материали, техника и човешки ресурси, при условията на настоящия договор и срещу възнаграждение следното: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”.

(2) Конкретните видове строително-монтажни работи и техния обем се извършват, съгласно указаното в техническото задание и количествената сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от този договор.

Чл.2. Този договор се сключва на основание и при условията на чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.

II. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.3.(1) Общата стойност на договора, формирана въз основа на зададените в техническата спецификация от документацията предварителни количества работи, съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на …………………………….. лв. (……………………..) без ДДС или ………………… лв. (……………………………) с ДДС. Цената включва всички разходи по изпълнение на предмета на договора.

(2) Стойността по ал.1 не подлежи на промяна в процеса на изпълнение на договора и е формирана на база следните твърди единични и анализни цени за отделните видове работи, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……………….……………………..

………………………………………

………………………………………

(3) В стойността по предходната алинея са включени: стойността на подлежащите на влагане материали, разходите за труд, механизация, транспорт, енергия, складиране и др. подобни, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Единичните и анализните цени за отделните видове строително-монтажни работи са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.

Чл.4.(1) В случай, че при изпълнението на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи неотложна необходимост от изпълнение на видове и/или количества работи, които не са били и не е било възможно да бъдат предвидени в техническото задание, но чието изпълнение е абсолютно необходимо за точното изпълнение на предмета на договора (непредвидени работи), той уведомява незабавно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. Тези работи се извършват след изрично писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Стойността на непредвидени работи е включена в общата стойност на договора по чл. 3, ал. 1 и не може да надхвърля 10 % (десет процента) с ДДС от стойността му.

(2) При изпълняване на непредвидени работи, за които има единични цени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, разплащането ще става по тези цени. За непредвидени работи, за които в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не са посочени цени, плащането ще става на база на анализни цени, формирани по реда и показателите на анализните цени от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) За извършването и заплащането на работите по ал.2 се съставят констативни протоколи, в които се посочва вида, обема, единичните (в това число и анализни) цени и общата стойност на непредвидените работи и се обосновава неотложната необходимост от тяхното извършване.

Чл.5. Заплащането на действително извършените работи се извършва въз основа на следните документи:

1. Междинен приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ действително изпълнени работи по договора;

2. Окончателен приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверяващ, че работите са завършени и предадени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно изискванията на техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и настоящия договор;

3. Фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.6. Дължимите суми се превеждат по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. авансово плащане в размер на ……..% (………….. процента) от общата стойност на договора по чл.3, ал.1 в срок до седем работни дни след подписване на договора, срещу представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на данъчна фактура и на безусловна неотменяема банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за размера на аванса и за срок не по-кратък от срока на действие на настоящия договор. Тази гаранция се освобождава след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на доказателства, че е извършил работа по този договор за сума равна или по-голяма от размера на преведения аванс;

2. междинно плащане в размер до …………….% от общата стойност на договора по чл.3, ал.1 на база данъчна фактура и подписан двустранен протокол по чл. 5, т. 1 за действително извършени работи, съгласно позициите в количествено-стойностната сметка към техническото задание и ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.окончателно плащане в размер на ………  на база окончателния приемо-предавателен протокол по чл. 5, т. 2 за цялостното изпълнение на работите по договора и представена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след приспадане на авансовото и междинното плащане.

Чл.7. (1) Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по сметка:

IBAN: …………………..……

BIC: ………………………….

Банка: ………….……………

(2) Всички плащания се извършват в български лева, по банков път, в срок до седем работни дни след представяне на съответните документи.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.8.(1) Срокът за изпълнение на работите – предмет на този договор е ……………….(……………….) календарни дни и започва да тече от датата на неговото подписване.

(2) Срокът по ал.1 може да се удължи с дните на забава поради:

1. неблагоприятни метеорологични условия – валежи от дъжд, сняг, мъгли, ниски температури, вятър;

2. когато на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е отказан достъп до обекта от оправомощени лица или институции;

3. технологично необходимото време за изпълнение на непредвидените работи.

(3) При необходимост от удължаване на срока по чл.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, като укаже и причината, поради която се налага удължаването. Към уведомлението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага надлежни писмени доказателства.

(4) За удължаването на срока се съставя констативен протокол, в който се отразява причината за забавата и времето, с което се удължава срокът за изпълнение на договора. Протоколът се подписва от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приложените доказателства за необходимостта от удължаване на срока са неразделна част от протокола.

(5) За окончателното изпълнение на договора се счита датата на подписване на приемателния протокол по чл.5, т.2 от този договор.

IV. ГАРАНЦИИ

Чл.9.(1) Гаранционният срок на обекта е …… (……….) години и започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 5, т. 2 от договора. Предложеният гаранционен срок е в съответствие с разпоредбата на чл. 20, ал. 4, т. 3 и т. 4 от Наредба No2/31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора във вид на парична сума в размер на 3% (три процента) от стойността на договора или представя оригинал на безусловна, неотменяема банкова гаранция, издадена от българска банка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сума в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, и за срока за изпълнение на договора. Тази гаранция се освобождава след окончателното завършване на обекта, съгласно чл. 5, ал. 2 от договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията по ал.2 за целия срок на изпълнение на договора и за времето на гаранционния срок, като представя документ за удължаването на срока на гаранцията или застрахователната полица не по-късно от 10 (десет) календарни дни след издаването му.

(4) Всички дефекти, появили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.

(5) За проявените дефекти през гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до три работни дни след писменото уведомление ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа по отстраняването на дефектите, която следва да завърши в минималния технологично необходим срок.

(6) В случай, че не изпълни задължението си по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага отстраняването на дефектите на друг избран от него ИЗПЪЛНИТЕЛ, като разходите се покриват от гаранцията по чл.9, ал.2.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

10.1. да осигури необходимите финансови средства за изпълнение на работите – предмет на този договор, при условията и в сроковете по този договор;

10.2. да осигури достъп до обекта на представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за техниката, механизацията и персонала за времето на изпълнение на този договор;

10.3. да назначи приемателна комисия не по-късно от 5 (пет) работни дни след получаване на писменото уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, че работата е завършена;

10.4. в срок до три работни дни от подписването на договора да съобщи писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ имената на длъжностните лица, които ще упражняват контрол на обекта;

10.5. да извършва непрекъснат контрол на обекта. При необходимост за решаването на възникнали въпроси във връзка с изпълнението на работата, да осигури съответното техническо лице в срок до два работни дни след писменото поискване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

10.6. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията на настоящия договор;

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

11.1. на достъп до обекта по всяко време за проверка на качеството на извършваните работи, както и да контролира изпълнението на договора без да затруднява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не са в нарушение на нормативни изисквания или водят до съществено отклонение от техническото задание;

11.2. да спира извършването на отделни видове работи, когато установи влагане на нестандартни материали и/или некачествено изпълнение и да иска поправката им и влагането на стандартни материали за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.3. при поискване да получава информация за междинни резултати в процеса на извършване на работите – предмет на договора;

11.4. да прекрати едностранно договора при наличие на обективно обстоятелство, възникнало след сключване на договора, което налага неговото прекратяване. За това той трябва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до три работни дни от възникване на обстоятелството. Заплащането на извършената до момента работа се определя на база на двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

12.1. да изпълни качествено и в срок работата – предмет на този договор, в технологична последователност, съгласно техническото задание, както и нормативните изисквания за този вид работа;

12.2. да спазва изискванията на всички действащи нормативни документи за изпълнение на подобен вид работа;

12.3. да използва техника, която съответства на техническите нормативни документи и стандарти. Техническите неизправности не освобождават ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от задълженията му по този договор;

12.4. да използва за влагане материали, които отговарят на БДС и са придружени със съответните сертификати за качество и произход, които сертификати представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12.5. да пази търговската тайна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се въздържа от всякакви действия, от които могат да последват вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително да не разпространява данни, факти и сведения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговата дейност, станали му известни при или по повод извършването на работата;

12.6. да осигурява достъп до обекта на съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12.7. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършени видове работи, които подлежат на закриване и чието количество и качество не могат да бъдат установени по-късно (скрити видове работи). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава писмено разрешение за закриването им след подписването на двустранен протокол между страните;

12.8. да отстранява за своя сметка недостатъците в качеството на изпълнените работи, в сроковете определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12.9. да поддържа строителната площадка чиста и подредена, а след приключване на работата по обекта да изнесе за своя сметка всички строителни отпадъци на определеното от съответните органи за целта място;

12.10. да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на работата и след приключването й;

12.11. да осигурява условия за безопасна работа, съгласно изискванията на ЗБУТ, пожаробезопасността и други нормативни документи;

12.12. в срок от три работни дни от подписването на договора да съобщи писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имената на длъжностните лица за контакт и съдействие при упражняването на контрола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

(2) Всички санкции, наложени от компетентни органи във връзка с изпълнението на договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл.13.(1) Договорите с подизпълнители, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил, не оказват влияние върху начина, сроковете и условията за плащане, установени в този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за извършената от подизпълнителите работа като за своя.

Чл.14. 	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

14.1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете по този договор;

14.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие при изпълнението на договора;

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.15. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни задълженията си по този договор, поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора и засягащо пряко неговото изпълнение, той е длъжен в тридневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това. В случай, че уведомлението не бъде потвърдено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да се позове на непреодолима сила. С настъпването на непреодолимата сила се спира изпълнението на договора. След преустановяване действието на непреодолимата сила, ако страните още имат интерес от изпълнението на договора, неговото действие се възстановява, като срокът му се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

Чл.16. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните има право да поиска договорът да бъде прекратен. Заплащането на извършените до момента работи се определя на базата на двустранно подписан протокол.

VIII. КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ

Чл.17.(1) Предаването и приемането на изпълнените работи по този договор се извършва чрез приемо-предавателни протоколи за вида и обема извършени работи и доставени материали.

(2) Работата се приема от приемателна комисия, съставена от упълномощени представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които подписват съответните приемателни документи.

Чл.18. В тридневен срок от датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ счита, че ще завърши работата, той е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това.

Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме извършените работи, когато същите не отговарят на нормативните изисквания за този вид работа и техническото задание.

Чл.20. В случаите на чл.19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава подходящ срок за коригиране на извършените работи, в случай, че това технически е възможно, като поправянето е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.21. В случаите по чл.20, когато не е възможно да се извършат корекции или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поправи работата в указания срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може:

- да възложи изпълнението на друг избран от него изпълнител, като задържи сумата за разходи от гаранцията по чл.9, ал.2 и от неизплатената част от общата стойност на договора, или

- да задържи сумата, съответстваща на обема на некачествено изпълненото от гаранцията по чл.9, ал.2 и от неизпълнената част от общата стойност на договора.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.22. При неизпълнение на задължение по настоящия договор неизправната страна дължи на изправната обезщетение за причинени вреди по общия ред. За незавършване и непредаване на работите, предмет на този договор в срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) от стойността на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 20% (двадесет процента) от общата цена на договора.

Чл.23. Вземанията за вреди и пропуснати ползи се установяват и събират по реда, определен от действащите нормативни актове.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.24. Настоящият договор се прекратява:

24.1. с приемане на извършената работа при условията на разделVIII;

24.2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

24.3. при хипотезата на чл.21, т.1;

24.4. при обявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в несъстоятелност или в ликвидация;

Чл.25. Всяка от страните има право да развали договора при частично, лошо или забавено изпълнение, съгласно съответните разпоредби на гражданското законодателство.

Чл.26. При разваляне на договора изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до другата страна.

Чл.27. При прекратяване или разваляне на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото за бързото приключване на започнатите работи по изпълнението на договора до степен, която позволява приключването на договора с най-малки разходи.

Чл.28. При прекратяване на този договор при условията на чл.24, т.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по чл.9, ал.2 в пълния й размер.

Чл.29. Промяната на собственика на фирмата – ИЗПЪЛНИТЕЛ не е причина за изменяне и прекратяване на този договор, като неговото по-нататъшно изпълнение се потвърждава с преподписване на договора от новия собственик. В случай, че новият собственик откаже такова преподписване и поиска промяна на условията или прекратяване на договора, договорът се прекратява и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията по чл.9, ал.2 от договора в пълния й размер.

Чл.  30. Във всички случаи на прекратяване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е задължен да изплаща обезщетения, такси или каквито и да е други средства на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. (1) Комуникацията по този договор се осъществява в писмена форма между определените от страните лица за контакти:

Лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес: гр. София 1574, бул. „Шипченски проход” 69, ет. 4

тел.: ……………….., факс: 8079966

Лице за контакт: …………………………………….

E-mail:

Лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Адрес: гр. ………………………………………..

тел.: ………………, факс: ………………………

Лице за контакт: ………………………………...

E-mail: …………………………………………….

(2) При промяна на посочените в ал. 1 данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата страна по договора в писмен вид.

(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.32. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка) или по факс на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис от приемащата страна.

Чл.33. Споровете, възникнали при и по повод изпълнението на този договор или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие, се решават по взаимно съгласие чрез допълнителни споразумения. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.34. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на цялото действащо законодателство (законови и подзаконови нормативни актове).

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от неговото подписване.

Неразделна част от договора са:

1. Техническа спецификация;

2. Оферта на изпълнителя с приложено подробно описание на изпълнението на поръчката;

3. Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и количествено-стойностна сметка;

4. Документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение на договора – в оригинал;

5. Застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” за обекти първа група, четвърта категория;

6. Застрахователна полица за застраховка „Строително-монтажни работи”, покриваща всички материални вреди, настъпили през срока на изпълнение на строително-монтажните работи, както и вредите, причинени на трети лица или на обекта с лимит на застрахователната отговорност не по-малък от стойността на работите, предмет на поръчката;

7. Декларация/-и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - в оригинал;

8. Свидетелство за съдимост на представляващия/-те изпълнителя - …. бр.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				        За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………..			                     ……………………….

Ангел Забуртов –					         ………………………..

Генерален директор			                     	         Управител

Забележка:

Представените документи трябва да отговарят на изискванията на ЗОП и на посочените от възложителя условия в Документацията за участие.

# Footnotes

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, където трябва да се извършат услугите, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия/представляващия участника по регистрация.

( Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия/представляващия подизпълнителя по регистрация.