## KC
Приложение № 6
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: "Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 к.м., водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна Запад"
N | ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВА | ЕДИН. ЦЕНА | СУМА
Сметка 1.1 МОНТАЖНИ И ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ
1 | Геодезическо заснемане на терен с площ 32 000 м2 | бр. | 1 |  | 0
2 | Демонтаж на решетка от бетонови блокчета на отводнителни галерии, вкл. подреждане и сортиране на депо до 1000 метра | м | 760 |  | 0
3 | Почистване наноси на отводнителни галерии | м3 | 201 |  | 0
4 | Товарене и извозване на наноси на сметище, вкл. такса сметище | м3 | 201 |  | 0
5 | Демонтаж на съществуващи бетонови панели с размери 2,00/3,75/0,20 метра, вкл. транспортиране, подреждане и сортиране на депо до 200 метра | бр. | 40 |  | 0
6 | Монтаж на съществуващи бетонови панели с размери 2,00/3,75/0,20 метра, вкл. товарене и транспортиране до мястото на монтаж | бр. | 40 |  | 0
7 | Монтаж на стоманобетонови пътни плочи с отвори и с размери 0,45/1,00/0,15 метра, вкл. товарене и транспортиране до мястото на монтаж | м | 760 |  | 0
8 | Натоварене и извозване на стр. отпадъци на сметище, вкл. такса сметище | м3 | 75 |  | 0
9 | Подравняване и уплътняване на основа за бетонови панели с размери 2,00/3,75/0,20 метра | м2 | 300 |  | 0
10 | Разкъртване на бетон, включително натоварване, транспортиране и извозване на сметище вкл. такса сметище | м3 | 38 |  | 0
11 | Изкоп /ръчен/, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние и разтоварване на депо. | м3 | 27 |  | 0
12 | Лабораторни проби | бр. | 16 |  | 0
13 | Демонтаж и монтаж на стоманобетонови панели с размери 250/100/15 между подкранов път и отводнителна галерия | бр. | 80 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.1 |  | 0
Сметка 1.2 БЕТОНОВИ РАБОТИ
1 | Направа на кофраж и декофраж за повдигане нивото на отводнителна галерия | м2 | 1216 |  | 0
2 | Доставка и полагане на бетон С 30/35 сулфатоустойчив за стени на отводнителна галерия | м3 | 137 |  | 0
3 | Изработка, доставка и монтаж на стоманобетонови пътни плочи с бетон С 30/35 сулфатоустойчив (по чертеж) с отвори и с размери 0,45/1,00/0,15 метра за отводнителна галерия | бр. | 760 |  | 0
4 | Доставка на самонивилиращи се чугунени капаци за ревизионни шахти | бр. | 7 |  | 0
5 | Доставка и полагане на бетон C 12/15 сулфатоустойчив за наклон в отводнителни галерии | м3 | 50 |  | 0
6 | Повдигане на съществуващи дъждоприемни шахти с h = 35 см. | бр. | 7 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.2 |  | 0
Сметка 1.3 НАПРАВА НА НАСТИЛКА
1 | Доставка на трошено каменна фракция 30/60 мм. | м3 | 4785 |  | 0
2 | Доставка на трошено каменна фракция 0/18 мм. | м3 | 1595 |  | 0
3 | Полагане,профилиране и уплътняване на трошено каменна фракция 30/60 мм със средна дебелина 15 см. за основа | м3 | 4785 |  | 0
4 | Полагане,профилиране и уплътняване на трошено каменна фракция 0/18 мм със средна дебелина 5 см. за основа | м3 | 1595 |  | 0
5 | Доставка и полагане на цименто-пясъчен разтвор 1:3 за основа на паважна настилка с дебелина 5см. | м3 | 1600 |  | 0
6 | Доставка на бетонови павета от сулфатоустойчив бетон с размери 16/20/10 см. за паважна настилка | м2 | 31900 |  | 0
7 | Полагане и уплътняване на бетонни павета с размер 16/20/10 см. за паважна настилка | м2 | 31900 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.3 |  | 0
Сметка 1.4 АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
1 | Доставка и монтаж на дюбели № 16, L=30 см. от стомана А-III, при повдигане на стоманобетонова галерия | бр. | 1520 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на арматурна заготовка за повдигане на отводнителна галерия | кг. | 4560 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.4 |  | 0
Сметка 1.5 ВИК РАБОТИ - ПОДМЯНА СТАР ВОДОПРОВОД
1 | Рязане на стоманобетонова настилка с дебелина 20см. | м | 260 |  | 0
2 | Разкъртване, товарене и извозване на стоманобетонова настилка с дебелина 20см. на сметище вкл. такса сметище | м3 | 23 |  | 0
3 | Изкоп /машинен/, вкл. натоварване, транспортиране и разтоварване на депо до 1 000 метра | м3 | 102 |  | 0
4 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък за обратен насип | м3 | 28 |  | 0
5 | Доставка и полагане на HDPE тръба Ф110 SN10 за водопровод, вкл. всички свързани с това разходи | м | 130 |  | 0
6 | Направа на водопроводна връзка стар с нов водопровод | бр. | 2 |  | 0
7 | Доставка на трошено каменна фракция 40/120 мм. | м3 | 74 |  | 0
8 | Полагане и уплътняване на пластове с дебелина не по голяма от 20 см. на трошено каменна фракция 40/120 мм. | м3 | 74 |  | 0
9 | Възстановяване на стоманобетонова настилка с дебелина 20см. | м2 | 91 |  | 0
10 | Дезинфекция на водопровод | м | 130 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.5 |  | 0
Сметка 1.6 ЖП РАБОТИ - РЕМОНТ ЖП КОЛОВОЗ И ЖП ПРЕЛЕЗ
1 | Демонтаж на старо дюшеме от стоманобетонови панели на прелеза | м2 | 80 |  | 0
2 | Демонтаж железен път, разкомплектоване и изнасяне на материалите извън пътя | м | 15 |  | 0
3 | Изгребване и извозване на стар баласт до 1500 м | м3 | 30 |  | 0
4 | Направа на изкоп /механизиран/ по дължина на преминаването от двете страни на релсовият път с ширина 0,80 м., дълбочина 0,63 м. мерено от глава релса, товарене и извозване на сметище вкл. такса сметище | м3 | 35 |  | 0
5 | Насипване с инертни материали и пясък и трамбоване с виброваляк за уплътняване,заравняване и подсилване на основата. | м3 | 10 |  | 0
6 | Доставка и полагане на нов баласт | м3 | 30 |  | 0
7 | Доставка и полагане на оборудвани стоманобетонови траверси /скрепителен материал и подложки/ за междурелсие 1435 мм | бр. | 26 |  | 0
8 | Полагане на железен път |  | 15 |  | 0
9 | Нивелация и подбиване с ЕШП - трикратно уплатняване с ръч. трамбовки и превеждане на железния път по ос и ниво. | м | 15 |  | 0
10 | Огазване с подвижен жп състав | м | 15 |  | 0
11 | Доставка и полагане на подложни фундаменти (0,3 х 0,45 х 1,5 м.) с кран, на разстояние 0,56 м. мерено от глава релса. | бр | 20 |  | 0
12 | Засипване и уплътняване на вече положените фундаменти. | м3 | 10 |  | 0
13 | Доставка и полагане на еластична прелезна настилка за тежко натоварване за междурелсие 1435 мм, включваща: външни плочи, вътрешни плочи, опорни блокчета, обтегачи за среда, крайни обтегачи, средни осигурителни планки, крайни осигурителни планки, Т-образни бордюри, монтажни шаблони, монтажна паста /или еквивалент/ | м | 15 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.6 |  | 0
|  |  | СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0
|  |  | Непредвидени 10%: |  | 0
|  |  | ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0