## КС-документация
Количествена сметка
Обект: Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на „Радиорелейна станция Горни Цибър” – ПИ № 017075, местност „До село” в землището на Горни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана
№ | Видове СМР | м-ка | кол. | единична цена | общо
1. | Ел.кабели 20кV
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | км | 1.4
2 | Трасиране подземни проводи | бр. | 4
3 | Разкъртване и възстановяване тротоарни плочи | м2 | 92
4 | Рязане на дървесни видове и храсти | м2 | 180
5 | Направа шурфове | бр. | 30
6 | Направа изкоп 0.8/0.4 III категория със зариване и трамбоване през 20см | м | 160
7 | Направа изкоп 0.8/0.8 III категория със зариване и трамбоване през 20см | м | 14
8 | Направа изкоп 1.1/0.6 III категория със зариване и трамбоване през 20см | м | 27
9 | Направа изкоп 1.3/0.8 III категория със зариване и трамбоване през 20см | м | 150
10 | Направа изкоп 1.3/0.6 III категория със зариване и трамбоване през 20см | м | 1249
11 | Подравняване трасе за изкоп - машинно | м | 140
12 | Направа подложка с пясък и покриване със сигнална лента "Внимание ел.кабел" | м | 1600
13 | Доставка и полагане HDPE тръби Ф140 в изкоп | м | 261
14 | Доставка и монтаж метална излазна тръбаb140 по ЖР стълб | м | 4
15 | Доставка кабел NA2XS(F)2Y 1х50/16, 20kV или аналог | м | 4950
16 | Полагане кабел СрН в изкоп с превръзка през 3 м в триъгълен сноп | м | 4146
17 | Изтегляне кабел СрН в тръби | м | 792
18 | Полагане кабел по стълб | м | 12
19 | Направа и монтаж на кабелни марки | бр. | 545
20 | Доставка и монтаж кабелна глава 20кV закрит монтаж тип Райхем с кабелни обувки - комплект за три жила | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж кабелна глава 20кV открит монтаж тип Райхем с кабелни обувки - комплект за три жила | бр. | 1
22 | Доставка кабелна муфа 20кV | бр. | 3
23 | Направа муфа на кабел СрН - едно жило | бр. | 3
24 | Подвързване на кабел СрН към съоръжение за 3 жила | бр. | 2
25 | Направа и монтаж бетонен репер с надпис | бр. | 11
26 | Направа и монтаж метална конструкция за РОМзК, ВО, РЛЗ и ИНК 20kV | кг | 110
27 | Двукратно минизиране и боядисване на конзоли | м2 | 1
28 | Доставка и монтаж РОМзК 200А | бр | 1
29 | Доставка и монтаж ВО 24/5А | компл | 1
30 | Доставка и монтаж сигнализатори за земно и късо съединение за кабелни линии cabletroll 2330 в комплект със свързващите проводници | бр | 3
31 | Доставка и монтаж РЛЗ и направа задвижки за РОМзК | бр | 2
32 | Доставка и монтаж подпоред изолатор ИНК 20 | бр | 2
33 | Доставка и монтаж на отклонения от ЕЛ към РОМзК и вент.отводи с АС-50мм2 и токови клеми | м | 15
34 | Направа заземление с 2 кола L63/63/6 с L=1.5м | компл | 1
35 | Заземление на СРС и елементи към него с поцинкована шина 40/4 мм | м | 20
36 | Такса ЧЕЗ за допускане, обезопасяване и изключване ЕП 20kV и работа по него | бр | 1
37 | Доставка и монтаж на табели „Опасно за живота“ | бр | 1
38 | Измерване заземление | бр | 1
39 | Изпитване изолацията на кабелна линия СрН с издаване на протокол | бр. | 1
2. | Канална мрежа
1 | Трасиране кабелна линия в равнинен терен с колчета | м | 22
2 | Направа изкоп 0.8/0.4 III категория със зариване и трамбоване | м | 22
3 | Направа подложка с пясък и покриване със сигнална лента "Внимание ел.кабел" | м | 22
4 | Доставка и полагане 2бр. HDPE тръби Ф140 и 3бр. HDPE тръби Ф50в изкоп | м | 3
5 | Доставка и полагане HDPE тръби Ф50 в изкоп | м | 12
6 | Доставка и полагане 2бр. HDPE тръби Ф50 открито по метална конструкция | м | 2
7 | Доставка и полагане HDPE тръби Ф50 открито по метална конструкция | м | 2
8 | Доставка и полагане 2бр. HDPE тръби Ф50 в изкоп | м | 7
3. | Ел.кабели НН
1 | Доставка кабел НН 4х6мм2 | м | 56
2 | Изтегляне на кабел НН в тръби и лавици | м | 56
3 | Направа суха разделка на кабел НН до 4х6мм2 | бр | 6
4 | Подсъединяване на кабел НН към съоръжение с ухо за кабел 4х6мм2 | бр | 6
5 | Доставка и монтаж на кабелни марки | бр | 9
6 | Изпитване изолацията на кабел НН с издаване на протокол | бр | 3
7 | Пробиване отвор в контейнер със запушване на отвора | бр | 1
4. | БКТП 250кVA, 20/0,4 кV
1 | Трасиране местоположение БКТП | бр.т | 4
2 | Доставка на БКТП | бр | 1
3 | Монтаж на БКТП | бр | 1
4 | Доставка на силов маслен трансформатор 25кVA, 20/0.4кV | бр | 1
5 | Монтаж на силов маслен трансформатор 25кVA, 20/0.4кV | бр | 1
6 | Направа връзки между тр-р и КРУ | бр | 1
7 | Направа връзки между тр-р и ГРТ | бр | 1
8 | Направа изкоп 0.8/0.4 III категория със зариване и трамбоване през 20см | м | 20
9 | Направа заземителен контур от поцинкована шина 40/4 | м | 22
10 | Направа заземление с 1 кола от профилна стомана 63/63/6, L=1.5м | бр | 4
11 | Измерване на заземление с издаване на протокол | бр | 4
12 | Изпитване на силов трансформатор с издаване на протокол | бр. | 1
13 | Кенотрониране кабел СН с издаване на протокол | бр. | 1
14 | Доставка електромерно табло по стандарт на ЧЕЗ | бр | 1
15 | Монтаж на електромерно табло на метална конструкция с направа на конструкцията от ъглов профил 63/63/4мм с височина 1.8м, двукратно покрита с алкиден грунд за стоманени повърхности | бр | 1
16 | Извозване строителни отпадъци /земни маси/ | м3 | 5
5. | Техника на безопасност
1 | Доставка изолираща щанга за поставяне на преносими заземители | бр | 1
2 | Доставка изолираща оперативна щанга | бр | 1
3 | Доставка указател за напрежение 20 kV | бр | 1
4 | Доставка преносими заземители за СрН | бр | 2
5 | Доставка прахов пожарогасител 6 кг, 1 АВС за строителния фургон | бр | 1
6 | Доставка предпазни табели комплект | бр | 1
7 | Доставка диелектрични ръкавици с изпитване | чифт | 1
8 | Доставка диелектрични боти с изпитване | чифт | 1
9 | Доставка диелектрични килимчета с изпитване | бр | 2
10 | Доставка прахов пожарогасител 12 кг, ВС | бр | 1
11 | Доставка пожарогасител 9 л вода за пожар от клас А | бр | 1
12 | Доставка знак табела 150/150мм, твърда подложка 3мм за местата на пожарогасителите съгласно част пожарна безопасност | бр | 2
13 | Шкаф за съхранение съгласно част пожарна безопасност | бр | 2
14 | Доставка знак табела 250/150мм, твърда подложка 3мм "Категория на пожарна безопасност Ф5В" съгласно част пожарна безопасност | бр | 1
15 | Доставка знак табела 300/150мм, твърда подложка 3мм "Място от група Повишена пожарна опасност П - I" съгласно част пожарна безопасност | бр | 1
6. | Строителни конструкции
1 | ЗЕМНИ РАБОТИ
1.1 | Машинен изкоп за фундамент и шахти | м3 | 26.5
1.2 | Доизкопаване и подравняване - ръчно на тесни изкопи. | м3 | 1
1.3 | Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 40см | м3 | 11.5
1.4 | Обратен насип и разстилане на земна почва с послоечно уплътняване | м3 | 18
1.5 | Натоварване и извозване на нарушена почва до 30km, вкл.такси | м3 | 21
2 | КОФРАЖНИ РАБОТИ
2.1 | Кофраж за основи, стени и пояси. | м2 | 25
2.2 | Кофраж за външни настилки | м2 | 7.5
3 | БЕТОНОВИ РАБОТИ И НАСТИЛКИ
3.1 | Доставка и полагане на подложен бетон С8/10 (В10) под основи | м3 | 0.5
3.2 | Доставка и полагане на бетон C16/20 (В20) за основи, стени и пояси. | м3 | 4
3.3 | Доставка и полагане на бетон C20/25 (В25) с фибри - за армирани външни настилки | м3 | 6.5
3.4 | Доставка и полагане основа от сортиран трошен камък - фракция 5-25 за армирани външни настилка, вкл. трамбоване | м3 | 6
3.5 | Доставка и полагане на чист пресят пясък | м3 | 2
4 | АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
4.1 | Изработка и монтаж на армировка B235 (AI) и B420B (АІІІ) 6÷10 средна сложност - за основи, стени и пояси. | кг. | 232
4.2 | Доставка и полагане на заварени мрежи N8 20/20 от стомана B 500A за армирани настилки | кг. | 220
4.3 | Изготвяне, доставка и монтаж на закладни части и ъглови профили от горещов. стомана S235 JR. | кг. | 48
5 | ДРУГИ
5.1 | Доставка и полагане на PE фолио 150 gr/m2 за външни настилки | м2 | 54
5.2 | Доставка и монтаж на капаци 90/60/6 от полимербетон за шахти | бр. | 4
5.3 | Зидария с дебелина 20см от бетонови блокчета за шахти | м3 | 2
5.4 | PP фибри за бетон за армирани настилки. | kg | 4
5.5 | Прорязване на фуги с ширина до 2см в бетонови настилки. | м | 9.2
5.6 | Битумна заливка на фуги с ширина до 2см | м | 9.2
7. | БКТП 250кVA, 20/0,4 кV
1 | Товаро разтоварни работи БКТП | бр. | 1
8. | СОТ
1 | Доставка кабел сигнален(алармен) кабел СОТ 8х22 | м | 30
2 | Доставка кабел сигнален(алармен) кабел СОТ 8х22 | м | 30
3 | Доставка и полагане 1бр. HDPE тръби Ф50 в изкоп | м | 30
9. | Отводнителна канавка с облицовка от бетонови елементи
1 | Изкопни работи и оформяне канавка | м | 80
2 | Полагане пясъчна подложка | м3 | 4
3 | Доставка и монтаж бетонови елементи | бр | 80
4 | Доставка и монтаж бетонова тръба за отводняване D 500, обща дължина на подхода =3,00 m | бр | 3
10. | Подход за преминаване S= 200 м2
1 | Земни работи(изкоп, ръчено дооформяне) | м3 | 80
2 | Подложен бетон | м3 | 20
3 | Бетон за настилка | м3 | 40
4 | Изработка и монтаж на армировка B235 (AI) и B420B (АІІІ) 6÷10 средна сложност | кг | 880
Всичко без ДДС
Непредвидени работи в размер на 5 %
Общо без ДДС