## KС
Обект: Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | С М Р | Ед.мярка | количество | Ед.цена | стойност
1 | ремонт и укрепване на кабелни трасета - изкоп, бетнов кожух, засипване с фракция, направа на кабелни шахти, възстановяване на асфалтова настилка | м | 130
2 | ремонт и укрепване на съществуващо помещение - измазване, боядисване, покривно покритие | бр. | 1
3 | преместване на трансформатори | бр. | 2
Доставка и монтаж
4 | прекъсвач СрН 20 kV | бр. | 13
5 | табло НН | бр. | 2
6 | прекъсвач за НН 100 А | бр. | 8
7 | прекъсвач за НН 250 А | бр. | 6
8 | прекъсвач за НН 500 А | бр. | 10
9 | прекъсвач за НН 1600 А | бр. | 3
10 | комплексно компенсираща уредба /ККУ/ 200 kWrA | бр. | 2
11 | електромери 3Хх5 | бр. | 2
12 | токови трансформатори 1500/5 A | бр. | 6
13 | муфи СН - термосвиваема | бр. | 18
14 | муфи НН - термосвиваема | бр. | 20
15 | кабел САХЕкТ 120мм2 | м | 1660
16 | кабел СВТ 4х150мм2 | м | 840
17 | кабел СВТ 4х95мм2 | м | 300
18 | кабел СВТ 4х10мм2 | м | 400
19 | кабел СВТ 4х16мм2 | м | 300
20 | кабел ПВВМ 3х2,5мм2 | м | 300
Прогнозна с-ст без ДДС: