## KC
Образец №6
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект: "Изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад - II етап"
N | ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВА | ЕДИН. ЦЕНА | СУМА
Сметка 1.1 ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
1 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище, вкл. такса сметище | м3 | 510 |  | 0
2 | Натоварване и извозване на метални отпадъци на депо до 30 км., вкл. разтоварване | т | 68 |  | 0
3 | Доставка, монтаж и демонтаж на временна ограда | м | 970 |  | 0
4 | Натоварване и извозване на депо до 1 км. на ст.бетонови панели с приблизителни размери 200/300 см. | бр. | 260 |  | 0
5 | Натоварване и извозване на депо до 1 км. на ст.бетонови панели с приблизителни размери 100/200 см. | бр. | 145 |  | 0
6 | Разбиване на стоманобетонови елементи с багер с хидрочук,натоварване и извозване на сметище, вкл. такса сметище | м3 | 430 |  | 0
7 | Демонтаж на релси - релсов път с дължина 215м., вкл. нарязване през 6 метра | м | 430 |  | 0
8 | Разкомплектоване на релсов път (релси от траверси), вкл.сортиране по елементи | м | 430 |  | 0
9 | Геодезическо заснемане съгласно чл. 52 от ЗКИР | м2 | 25020 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.1 |  | 0
Сметка 1.2 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
1 | Машинен изкоп неподходящ повърхностен слой 20 см. с извозване на сметище, вкл. такса сметище | м3 | 5140 |  | 0
2 | Машинен изкоп земни маси слой 40 см. с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер | м3 | 10200 |  | 0
3 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 40/125, вкл. уплътняване на земно легло | м3 | 7005 |  | 0
4 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък фракция 0/80 | м3 | 5680 |  | 0
5 | Направа на кофраж и декофраж за полета | м2 | 1111 |  | 0
6 | Доставка и полагане на полиетилен | м2 | 25020 |  | 0
7 | Армировка №10 през 20 см двойна скара | кг. | 355760 |  | 0
8 | Бетонова настилка В40 XF3 с дебелина 20см | м3 | 5004 |  | 0
9 | Доставка и полагане на XPS 2 см. за фуги | м2 | 960 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на метални дюбели ф32-50см 3 бр/м | бр. | 10950 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф32-50см 3 бр/м | м | 2737 |  | 0
12 | Обработка на бетонова повърхност с топинг и ротационни пердашки и четки | м2 | 25020 |  | 0
13 | Доставка и полагане на импрегнатор против напукване | м2 | 25020 |  | 0
14 | Фуги карета-рязане, продухване, почистване и запълване на фуги с полиуретаново въже и полимермодифициран битум
| Привидна фуга | м | 2317 |  | 0
| изолираща/дилатационна фуга с дюбел | м | 3650 |  | 0
15 | Доставка и полагане на геотекстил 800гр./м2 | м2 | 25020 |  | 0
16 | Лабораторни проби | бр. | 22 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.2 |  | 0
Сметка 1.3 ВИК РАБОТИ
1 | Машинен изкоп ширина до 1.2м и дълбочина до 1.6 м., вкл. натоварване и разтоварване на депо до 2 км. | м3 | 95 |  | 0
2 | Обратен насип и трамбоване през 0,2м | м3 | 44 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване F900 ширина на канавката В=500мм и Н=700мм с дължина от 1.0м | м | 10 |  | 0
4 | Направа на подложка с трошен камък | м3 | 4 |  | 0
5 | Направа и разваляне на кофраж за бетоново корито на линейни отводнители и кожух | м2 | 32 |  | 0
6 | Доставка и полагане на тръба PRAGMA DN200 SN8 в стоманобетонов кожух | м | 12 |  | 0
7 | Доставка и монтаж на уличен отток с чугунена решетка с клас на натоварване F900, вкл. кошница за отпадъци | бр. | 2 |  | 0
8 | Доставка и полагане на бетон В40 | м3 | 8 |  | 0
9 | Направа на улични ревизионни шахти ф1000 с дълбочина до 2.0м чугунови капаци ф600 | бр. | 1 |  | 0
10 | Доставка и полагане на тръба ф500 в бетонов кожух | м | 26 |  | 0
11 | Доставка и монтаж на армировка за линейни отводнители | кг | 1100 |  | 0
12 | Доставка и полагане на бетон В12.5 | м3 | 28 |  | 0
13 | Ръчно къртене на стоманобетон | м3 | 3 |  | 0
14 | Изпитване плътността на канализацията | м | 38 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.3 |  | 0
Сметка 1.4 ЕЛ. РАБОТИ
1 | Доставка и монтаж на метално разпределително табло за стена IP 55 - по чертеж | бр. | 2 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на LED осветително тяло 500W, степен на защита IP67 | бр. | 12 |  | 0
3 | Стойка за укрепване на осветително тяло към метална конструкция на стълб | бр. | 12 |  | 0
4 | Изготвяне на проект на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка, част констуктивна | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на ЖР стълб с Н=24, стълби и площадка на кота 22 м. | бр. | 2 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на поцинкована (40-60μм) кабелна скара 150/60 мм d=1мм с капак и монтажна система | м | 48 |  | 0
7 | Доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/ вътрешен диаметър Ø 110/94 мм | м | 1145 |  | 0
8 | Доставка и полагане в готов изкоп на гофрирана HDPE тръба тип KOPOFLEX с външен/ вътрешен диаметър Ø 63/52 мм | м | 508 |  | 0
9 | Доставка на и полагане по метална констр. гофрирана HDPE тръба с UV защита тип KOPOFLEX с външен/ вътрешен диаметър Ø63/52 мм | м | 48 |  | 0
10 | Доставка и изтегляне в тръби на кабел тип:
| NYY 5x4 мм² | м | 48 |  | 0
| NYY 5x16 мм² | м | 135 |  | 0
| NYY 3x70+35 мм² | м | 225 |  | 0
11 | Доставка и полагане по вертикална скара на кабел тип NYY3x2.5 мм² | м | 420 |  | 0
12 | Доставка и монтаж на ревизионни кутии за заземление | бр. | 2 |  | 0
13 | Доставка и полагане в готов изкоп на поцинкована заземителна шина 40/4 мм | м | 24 |  | 0
14 | Доставка желязо Ф8 , изработка и монтаж на крепежи за тръбите | м | 500 |  | 0
15 | Трасиране на подземна кабелна линия | м | 240 |  | 0
16 | Машинен изкоп земни маси, с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер | м3 | 200 |  | 0
17 | Ръчен изкоп | м3 | 20 |  | 0
18 | Доставка и полагане на бетон за канална тръбна система В15 сулфатоустойчив | м3 | 65 |  | 0
19 | Обратен насип и трамбоване през 0,2м | м3 | 140 |  | 0
20 | Изработка на стоманобетонови кабелни шахти 1,8/1,8м с капак, съгласно проект | бр. | 8 |  | 0
21 | Направа на фундамент за ЖР стълб Н=24 м, съгласно проект - 2 бр.
| Машинен изкоп земни маси, с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер | м3 | 27 |  | 0
| Ръчен изкоп | м3 | 5 |  | 0
| Направа и разваляне на кофраж | м2 | 50 |  | 0
| Армировка | кг. | 980 |  | 0
| Доставка и полагане на бетон В15 сулфатоустойчив подложен | м3 | 5 |  | 0
| Доставка и полагане на бетон В25,сулфатоустойчив | м3 | 38 |  | 0
| Доставка и полагане на полиетилен | м2 | 43 |  | 0
| Обратен насип и трамбоване през 0,2м | м3 | 16 |  | 0
22 | Доставка и монтаж метална конструкция за дребни елементи | кг. | 200 |  | 0
23 | Доставка на поцинкован заземителен кол 63/63/6 мм L>2,5 m | бр. | 5 |  | 0
24 | Доставка на мълниеприемник с изпреварващо действие тип SCHIRTEC -DA E.C.E S-DA ∆T=60(70)µs | бр. | 1 |  | 0
25 | Доставка на поцинкована мълниеприемна мачта 2'' с дължина 2м | бр. | 1 |  | 0
26 | Доставка на мълниеотвод от AlMgSi Ø8мм | м | 40 |  | 0
27 | Издаване на протоколи от сертифицирана ел.лаборатория за:
| контрол на защитни прекъсвачи | бр. | 1 |  | 0
| контрол на импеданса Zs на контура фаза-защитен проводник | бр. | 1 |  | 0
| контрол на съпротивление на изолация | бр. | 1 |  | 0
| контрол на съпротивление на мълниезащитна и заземителна уредба | бр. | 1 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.4 |  | 0
Сметка 1.5 ЖП РАБОТИ - РЕМОНТ ЖП КОЛОВОЗ И ЖП ПРЕЛЕЗ
1. | Демонтаж на старо дюшеме от стоманобетонови панели на прелеза | м2 | 32 |  | 0
2. | Демонтаж железен път, разкомплектоване и изнасяне на материалите извън пътя | м | 10 |  | 0
3. | Изгребване и извозване на стар баласт до 1500 м | м3 | 20 |  | 0
4. | Направа на изкоп /механизиран/ по дължина на преминаването от двете страни на релсовият път с ширина 0,80 м., дълбочина 0,63 м. мерено от глава релса, товарене и извозване на сметище вкл. такса сметище | м3 | 24 |  | 0
5. | Насипване с инертни материали и пясък и трамбоване с виброваляк за уплътняване,заравняване и подсилване на основата. | м3 | 7 |  | 0
6. | Доставка и полагане на нов баласт | м3 | 20 |  | 0
7. | Доставка и полагане на оборудвани стоманобетонови траверси /скрепителен материал и подложки/ за междурелсие 1435 мм | бр. | 18 |  | 0
8. | Полагане на железен път |  | 10 |  | 0
9. | Нивелация и подбиване с ЕШП - трикратно уплатняване с ръч. трамбовки и превеждане на железния път по ос и ниво. | м | 10 |  | 0
10. | Огазване с подвижен жп състав | м | 10 |  | 0
11. | Доставка и полагане на подложни фундаменти (0,3 х 0,45 х 1,5 м.) с кран, на разстояние 0,56 м. мерено от глава релса. | бр | 14 |  | 0
12. | Засипване и уплътняване на вече положените фундаменти. | м3 | 7 |  | 0
13. | Доставка и полагане на еластична прелезна настилка за тежко натоварване за междурелсие 1435 мм, включваща: външни плочи, вътрешни плочи, опорни блокчета, обтегачи за среда, крайни обтегачи, средни осигурителни планки, крайни осигурителни планки, Т-образни бордюри, монтажни шаблони, монтажна паста /или еквивалент/ | м | 10 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.5 |  | 0
|  |  | СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0
|  |  | Непредвидени 10%: |  | 0
|  |  | ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0