УТВЪРЖДАВАМ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………….

ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

ДИРЕКТОР НА КЛОН - ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ЛОМ на ДП „ПИ“

# Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

# КЪМ

# ПУБЛИЧНА ПОКАНА

## по Глава осма „А“, ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал.4, т. 1 ЗОП чрез публична покана по чл. 101а и сл. ЗОП

с предмет:

| Предмет: | „Проектиране начина на монтиране, доставка и монтаж на товаро-пътнически асансьор – 1 бр. на административната сграда в пристанищен терминал Лом“ |
| --- | --- |

## гр. Лом, 2015 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# РАЗДЕЛ І: Публична покана за обществена поръчка

РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на обекта на обществената поръчка и Технически спецификации

РАЗДЕЛ IІІ. Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата

РАЗДЕЛ ІV. Изисквания и доказателства  за техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата

РАЗДЕЛ V. Необходими документи за участие

РАЗДЕЛ VI. Критерии за извършване на избора на Изпълнител

РАЗДЕЛ VII. Приложения

- РАЗДЕЛ I: Публична покана за обществена поръчка

- РАЗДЕЛ ІІ: Пълно описание на обекта на обществената поръчка и Техническите спецификации

1. Предмет на поръчката

Определяне на изпълнител за проектиране и изграждане (инженеринг) на обект: “Проектиране начина на монтиране, доставка и монтаж на товаро-пътнически асансьор - 1бр. на административната сграда в пристанищен терминал Лом“,  в съответствие с Наредба 4/2009 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, с прогнозна стойност 82 000 лв. Без ДДС, в това число:

  - Изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект по утвърдено техническо задание:

- предварителни проучвания по преценка на проектанта;

- изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект;

  - Изпълнение на предвидените в проекта СМР

В това число:

- демонтаж на дограма;

- изрязване на 4 броя отвори в преградни зидове за обособяване на строителни отвори за врати;

- укрепване и измазване на строителните отвори за врати;

- направа на асансьорна шахта под нивото първа спирка на асансьора;

- изграждане на външна носеща конструкция на асансьора;

- направа на рампа непосредствено за връзка на външния асансьор с прилежащия тротоар;

- изграждане на ел.захранване на отделен токов кръг от главното ел.табло на сградата;

- монтаж на машинно-технологична част на асансьора.

- временно строителство;

- др. демонтажни работи, доставка на необходимите материали, оборудване, машини и съоръжения, необходими за въвеждане на обекта в експлоатация;

- СМР съгласно предвидените в проекта;

- изработване на екзекутивна документация.

2.  Място на изпълнение – гр. Лом, находящо се на територията Област Монтана, община Лом, гр. Лом, ул. „Пристанищна” № 21.

3.  Срокове за изпълнение на предмета на обществената поръчка – до 90 календарни дни, в това число:

3.1. Срок за проектиране на изграждането на асансьорната уредба, в това число подготовка на съпътстващата документация, която е необходима съгласно нормативната уредба и предоставяне на проекта на Възложителя  за одобрение – до 30 календарни дни от подписването на договора.

3.2. Срок за изпълнение на строителните дейности, в това число изграждане на асансъорна шахта, доставка и монтаж на асансъорната уредба, издаване на декларация за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства и всички необходими дейности за пуск на асансьорната уредба, както и подготовка на необходимата документация за регистрацията на уредбите съгласно Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори и за въвеждането им в експлоатация – до 60 календарни дни от подписването на акта за откриване на строителна площадка.

3.4. Срокът за изпълнение на поръчката ще бъде спрян и няма да тече за времето след представяне на проекта до приемането на същият и снабдяването с необходимите разрешения от съответните органи за изпълнение на строителните дейности.

4. Технически изисквания към изпълнението и изискванията за безопасност:

4.1 Техническият проект и СМР следва да се извършат съгласно действащите в Република България нормативни документи;

4.2 При изпълнение на строително-монтажните работи, влаганите строителни материали да отговарят на БДС и да са придружени със съответните сертификати за качество и произход;

4.3 Всички материали, засягащи екстериорния вид на конструкцията на асансьора се съгласуват преди тяхното закупуване и доставка на обекта с Възложителя. В тази връзка ще бъдат съставяни двустранни протоколи между Възложителя и Изпълнителя, в които ще се посочи вида на материала и каталожния номер съгласно номенклатурата на производителя;

4.4 При изпълнението на СМР е необходимо да се опазват от повреди елементите на сградата, които не са обект на тази обществена поръчка, да се възстановяват засегнатите съществуващи съоръжения, предварително след съгласуването им с клон – териториално  поделение Лом на ДП „ПИ“;

4.5 Изпълнителя носи пълна отговорност за щети, които са причинени от него на Възложителя и на други засегнати страни;

4.6 Стриктно да се спазват всички изисквания, съгласно ЗУТ и наредбите към него, касаещи изпълнението на настоящата поръчка. Възложителят не носи отговорност за производствени аварии и непредвидени нежелани събития, които принасят вреди на Изпълнителя и на други засегнати страни;

4.7. Класираният на първо място и избран за Изпълнител участник следва да осигури стриктно спазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия за труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия за труд при извършване на строителни и монтажни работи;

4.8. След изпълнението на СМР,  Изпълнителят следва да извърши проверка на всички вложени и монтирани съоръжения за тяхното състояние, монтаж, стабилност и безопасност. Всяко съоръжение следва да бъде проверено за правилен монтаж, липсващи, повредени или несъответстващи части и обща безопасност;

4.9 След приключване на строително-монтажните работи, Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалният вид – да изтегли цялата си механизация и не вложените материали, да почисти площадката от отпадъци;

4.10 Строежът подлежи на приемане с протокол образец 16 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5. Настоящата документация е на разположение за заинтересованите лица на интернет страницата на ДП „Пристанищна инфраструктура”, профил на купувача - http://www.bgports.bg.

Не е предвидено документацията да бъде закупувана, a участниците могат да свалят документацията, да попълнят изискуемите документи и да подадат офертите си в предвидените срокове.

6. Финансиране:

Финансирането на обекта на обществената поръчка e осигурено от ДП „Пристанищна инфраструктура”.

7. Технически спецификации

Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършването на дейностите, подробно описани в представеното по-долу техническо задание.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

„Проектиране начина на монтиране, доставка и монтаж на товаро-пътнически асансьор - 1бр. на административната сграда в пристанищен терминал Лом“

I.ОБЩА ЧАСТ

Административната сграда в пристанищен терминал Лом се намира на ул. „Пристанищна“ №21 и представлява административна сграда на 4-ри етажа (един партерен и три над партерни етажа).  Настоящият обект се класифицира като четвърта категория съгласно чл. 137, ал.1, т.4 б.”б” от ЗУТ.

Към настоящият  момент основният достъп до етажите на сградата се осъществяват чрез изградените две стълбищни клетки на сградата, разположени в двата края на сградата. Основната клетка за достъп се позиционира в западната част на сградата, а в северната част на сградата се намира стълбищна клетка изпълняваща функцията на авариен изход. Достъпът до част от сутеренния етаж се осъществява през трети вход разположен на северозападната фасада на сградата, въпросният вход няма развитие по височина на сградата. Чрез настоящата обществена поръчка се цели изграждането на външен асансьор на западната фасада на административната сграда.

За изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за асансьорна уредба е необходимо да се изготвят технически проекти по следните части:

1. Част: „Конструктивна“;

2. Част: „Архитектурна“;

3. Част: „Електро“;

4. Част: „Машинно-технологична”;

5. Част: „Геодезия“;

6. Част „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/;

7. Част „Пожарна безопасност“ /ПБ/;

8. Част „Проектно сметна документация“.

Тези проекти трябва да отговарят на следните нормативни документи:

1. Закон за устройство на територията;

2. „Наредба № 2 от 8 юни 2009 г. – за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и обществено-обслужващи сгради“ (в сила от 20.06.2009 г.);

3. „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства” (Д.В. бр. 94/02.11.2001 г.);

4. „Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, вкл. за хора с увреждания”;

5. Европейска директива 95/16 и анекс 3 към нея.

II.СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

1.Част „Конструктивна“

При разработването на конструктивната част трябва да се има предвид следното:

  - Сградата е въведена в експлоатация през  1976 г.;

  - Асансьорът ще е разположен от външната страна на западната стена на сградата.  Асансьорът трябва да има 4 спирки, като на четирите спирки трябва да има отвори в стените. Вратите ще се отварят чрез плъзгане;

  - Конструкцията на асансьора да бъде метална, фундирането да се извърши върху стоманобетонов фундамент (шахтена яма) под нивото на първата спирка;

  - На нивото на всеки етаж конструкцията на асансьорната шахта трябва да се укрепи и „привърже“ към съществуващата конструкция на сградата;

  - Конструкцията на шахтата трябва да издържа натоварвания от повдигателния механизъм, от направляващите елементи при задействане на захващащия механизъм, от ексцентрично разположен товар в кабината и др. подобни сили;

  - Конструкцията на шахтата трябва да отговаря на изискванията и на „Наредба РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

1.7  Конструкцията на шахтата да бъде изцяло топло и шумоизолирана;

1.8 При разработката на проекта по част „Конструктивна" да се осигури надеждността (носимоспособност, експлоатационна годност и дълготрайност) на конструкцията при сеизмични въздействия. Конструкцията да удовлетворява изискванията на чл.169 от ЗУТ. Конструкцията следва да се осигури чрез:

- избиране на подходящи строителни продукти;

- спазване на действащата нормативна база;

- конструктивният проект да се изготви в съответствие с архитектурния проект.

При изработване на конструктивния проект да се спазва действащата в момента на проектирането нормативна база в Република България.

Проектът да се разработи в съответствие с настоящето задание и изискванията на § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД- 02-20-19 от 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите, чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции, издадена от МИП(обн., ДВ, бр. 2 от 2012 г.; изм. доп., бр. 111 от 2013 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2014 г.;

2.Част „Архитектурна“

В техническият проект е необходимо да се разработят следните точки:

- Ситуиране – асансьорната уредба да се ситуира до сградата съгласно визата за проектиране /Приложение №11 от документацията – скица и виза за проектиране/;

- Асансьорната уредба да свързва съответните етажи с плъзгащи врати;

- Големината на асансьорната клетка да е съобразена с изискванията за достъпна среда и размерите на асансьорната кабина да е подходяща за хора в инвалидни колички;

- Шахтената яма да е разположена под нивото на най-долната етажна площадка, обслужвана от кабината;

- Асансьорната клетка трябва да е защитена срещу проникване на вода в нея;

6. На етажните площадки да се осигури необходимото пространство от 150/150 см при автоматични врати за движение на инвалидни колички пред асансьора.

7. Пред входната врата на асансьорната кабина пред първа спирка да бъде проектирана козирка, предпазваща чакащият пътник от дъжд и сняг;

8. Чрез подходяща рампа за достъп да се свърже асансьорът със съществуващия тротоар.

3.Част „Електро“

Изисквания за проекта по част „Електро“:

- Да се изгради ел. захранване на асансьора на отделен токов кръг от главното ел. табло на сградата до ел. таблото на асансьора;

- Осветителните LED тела на етажните площадки да се монтират в близост до вратите на асансьора;

- UPS система, осигуряваща  придвижване на кабината на най-близък етаж;

- Аварийно осветление в кабината, захранено от независим източник на електрическа енергия;

- Система за контрол и управление - микропроцесорна, снабдена със сервизен индикатор за налична техническа неизправност, както и локализацията и;

- Система за ограничен външен и вътрешен достъп на първа, втора и трета спирка, снабдена с чип карти;

- Възможност за видеонаблдение на пространството непосредствено пред вратата на първа спирка и дистанционен контрол за достъп при липса на чип карта на пътника;

- „Гонгове“ при достигане на всяка спирка;

- Електрическа въздушна завеса на външната врата на асансьорната кабина, работеща при отворена външна врата.

- За извършване на ремонтни работи да се предвиди осветление на асансьорната шахта;

- Да се заземи конструкцията на асансьора и ел.таблото на асансьора;

- При извършване на строително-монтажните работи, ако се засегнат съществуващи комуникации като канали, водопроводи, електрически и телефонни кабели, те да се възстановят или преместят на подходящо място;

- Проекта по част „Електрическа" да се разработи съобразно проектите по част , Архитектурна" и част „Конструктивна";

- Проектът трябва да бъде съобразен с нормативните документи:

- НАРЕДБА №2/8.06.2009г. за Избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и обществено обслужващи сгради;

- НАРЕДБА №3 - за УЕУЕЛ;

- НАРЕДБА Жз-1971/29.10.2009г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Защита от поражения от електрически ток - БДС EN 61140:2004;

- НАРЕДБА №4/01.07.2009г. на МРРБ за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

- НАРЕДБА №1/27.05.2010г. за Проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (изд.от МРРБ) в сила от 19.09.2010г.;

- Норми за проектиране на ел. уредби в сгради - БДС HD 60364-5-54:2007.

4. Част „Машинно-технологична“

Изисквания към асансьорната уредба – Съгласно цитираните в общата част нормативни документи и по-специално:

- Асансьорът да е за номинален товар минимум 350 кг.;

- Кабина: стени „Инокс“, подходящо LED осветление за хора с нарушено зрение и под с противоплъзгаща, не изтриваема и релефна настилка, вентилация, кабинен дисплей;

- Вратите на асансьора да са автоматични с режим на работа - двупосочно-събирателен;

- Външната врата на асансьора на първа спирка да е снабдена с противовзломна защита и предоставяща възможност за поемане под охрана на обекта от СОТ система;

- Таблото за управление на кабината и бутоните за повикване на асансьора се монтират на височина съгласно Наредба 4/2009 г. на МРРБ за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии;

- На таблото за управление в асансьорната кабина да се постави знак за обозначаване на етажа/ите;

- Автоматично придвижване на асансьора до най-близката спирка и отваряне на вратите при спиране на електрическото захранване;

- Кабинна бутониера –  бутони с еднократно натискане;

- Бутони за повикване на спирките - с еднократно натискане;

- Външната бутониерата на първа спирка да е прахо и водоустойчива;

- Разговорно устройство за двустранна връзка между заседнала кабина и други помещения (портиер, технически сътрудник, директор или авариен сервиз);

- Указания за ползване – стандартен надпис , поставен на място, достъпно хора с увреждания;

- Фотозавеса;

- Възможност за активиране и дезактивиране на етажно повикване чрез ключ;

- „Инокс“ парапет в кабината;

- Противопожарен контрол.

- Асансьорът да бъде с електрическо задвижване;

- Скорост на асансьора – минимум 0,8 m/s.

5.Част „Геодезия“

5.1 Изисквания за проекта по част „Геодезия“ – да се ситуира шахтата на асансьора;

5.2 Да се даде решение на връзката на асансьорът със съществуващия тротоар.

6. Част „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/

Изисквания за проекта по част ПБЗ – да се разработи план за изпълнение на изисквания на ЗБУТ  при извършване на СМР.

7. Част „Пожарна безопасност“ /ПБ/

Изисквания за проекта по част ПБ на проекта – да се разработи тази част от проекта, съобразно „Наредба № Iз-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“, 2011г.

* Проектите по всички части да бъдат придружени от подробни количествено-стойностни сметки!

Единичните цени за отделните видове СМР да бъдат на база анализни цени.

Проектирането и изграждането на външния асансьор за лица с увреждания да е в съответствие с Наредба 4/2009г. на МРРБ за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Техническият проект да е с обхват и съдържание, съгласно нормативните изисквания на законодателството за този тип обекти. С проекта да се предвидят необходимите строително- монтажни работи, които да удовлетворяват изискванията на чл.169 от ЗУТ по отношение съществените изисквания  за безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, икономия на енергия и топлосъхранение.

В техническият проект да се предвиждат продукти (материали и изделия), съоръжения и уреди, които съответстват на техническите спецификации на действащите в Република България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите.

Техническият проект подлежи на съгласуване и одобряване по съответния ред и е основание за издаване на Разрешение за строеж, съгласно ЗУТ.

След съгласуване на техническият проект, ще бъдат изпълнени предвидените в същия строително-монтажни работи. Същите следва да обхващат най-малко следното:

- демонтиране на дограма;

- изрязване на 4 броя отвори в преградни зидове за обособяване на строителни отвори за врати;

- укрепване и измазваене на строителните отвори за врати;

- направа на асансьорна шахта под нивото първа спирка на асансьора;

- изграждане на външна носеща конструкция на асансьора, ;

- изграждане на ел.захранване на отделен токов кръг от главното ел.табло на сградата;

- монтаж на машинно-технологична част на асансьора.

Качеството и типа на всички материали, които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и да са придружени с „Декларация за съответствие”.

РАЗДЕЛ ІІІ: Изисквания на Възложителя и указания за подготовка на офертата

1. Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, заложени в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на предложението.

2. Всеки участник може да подаде една оферта.

2.1. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията, съдържащи се в настоящата документация, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗОП.

2.2. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано:

- име на участника;

- адрес за кореспонденция;

- телефон;

- факс;

- електронен адрес.

Всички документи се поставят в голям запечатан непрозрачен плик.

2.3. Офертата се изготвя по приложения в документацията образец. Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен негов представител и се подпечатва с печата на участника.

2.4. При приемане на офертите длъжностни лица, определени със заповед на Възложителя отбелязват върху плика поредния номер, датата и часа на получаването, като посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Няма да се приемат за участие и ще се  връщат на участника оферти, които са в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или са подадени след изтичане на крайния срок за получаване на оферти. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

3. Срок на валидност на предложенията: 120 /сто и двадесет/ календарни дни, като срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на офертите. Оферта с по-малък срок на валидност ще бъде отстранена от участие в процедурата.

4. Място и срок за подаване на предложенията за участие:  Офертите се приемат в деловодството на  Териториално поделение (клон) Лом на адрес: гр. Лом, площад „Независимост”, сграда „Митница“, вход на „Деспред“ всеки работен ден от 9.00 до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, той следва да я изпрати така, че да обезпечи нейното пристигане на посоченият адрес преди изтичане на срока, определен от Възложителя за подаване на офертите.

5. Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения ще бъдат отворени в 11:00ч. на 06.07.2015г., в заседателната зала на  Териториално поделение (клон) Лом на адрес: гр. Лом, площад „Независимост”, сграда „Митница“, вход на „Деспред“.

5.1. Разглеждането и оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на Възложителя. Комисията получава постъпилите оферти по списък, изготвен от длъжностно лице, разглежда, оценява и класира офертите и участниците, съобразно обявените от Възложителя условия.

5.2. Председателят на комисията отваря последователно офертите на всички участници в процедурата по реда на получаването им. Председателят на комисията обявява ценовите оферти на участниците и предлага на един представител на присъстващите участници да подпише техническите и ценови предложения.

В случай, че документите на участника не отговарят на изискванията на ЗОП, публичната покана и настоящата документация, офертата и участникът се предлагат от комисията на Възложителя за отстраняване от процедурата.

5.3. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

5.4. Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник или с участник класиран на следващо място в предвидените в ЗОП случаи.

6. Указания към участниците:

6.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа;

6.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице;

6.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47 ал. 1, и чл. 47 ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП;

6.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си;

6.5. Комуникация между Възложителя и участниците - всички съобщения на Възложителя към участниците и на участниците към Възложителя, са в писмен вид. Участниците представят своите писма и уведомления чрез препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път, при условията и реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства;

Уведомленията на Възложителя, за който той е длъжен да уведоми участниците, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

7. Указания за подготовка на офертата - Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

РАЗДЕЛ ІV: Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние и техническите възможности и/или квалификация на участниците в процедурата.

1. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово състояние: да имат финансови възможности за изпълнението на поръчката, да са приключили на печалба предходните две финансови години 2013г. и 2014г. и да имат застраховка по чл. 171 от ЗУТ с покритие не по-малко от 100 хил. лв. и срок на валидност минимум до 31.12.2015г., удостоверено с документи, заверени от кандидата.

2. Всеки участник в настоящата процедура трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация:

2.1. Всеки участник следва да е внедрил система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна, с предметен обхват, съответстващ на предмета на настоящата обществена поръчка. Доказва се с представяне на актуален сертификат – заверено копие за това обстоятелство на български език или еквивалентен документ;

2.2. Всеки участник следва да е внедрил система за осигуряване на безопасни условия на труд ISO 18 001:2007 (OHSAS) или еквивалентна, с предметен обхват, съответстващ на предмета на настоящата обществена поръчка. Доказва се с представяне на актуален сертификат – заверено копие за това обстоятелство на български език или еквивалентен документ;

2.3. Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи  от първа група, ІV категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, б.”б” от ЗУТ;

За доказване на посоченото обстоятелство участникът трябва да представи заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа група, ІV категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, б.”б” от ЗУТ.

2.4. Да притежава  валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл.171, ал.1 от ЗУТ с обхват „строителство” и с минимално застрахователно покритие, отговарящо на категорията на строежа, а именно за четвърта категория. Чуждестранните участници представят еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата където са установени;

2.5. Всеки участник да разполага с екип към момента на подаване на офертата, предвиден за изпълнение на обекта, който да бъде ангажиран с изпълнението на строително-монтажните работи и проектните работи и да включва работници/служители, при спазване на следните условия:

Технически ръководител – с образование „строителен инженер“ – със стаж минимум 3 години в областта на строителството.

Експерт по специалност „Координатор по безопасност и здравословни условия на труд“ - сертифициран специалист с опит и придобита правоспособност от минимум 1 година, с трудов стаж от минимум 1 година- 1 бр.

Проектантски екип:

- Проектант по част Архитектура;

- Проектант по част Конструкции;

- Проектант по част Електрическа – вътрешни инсталации;

- Проектант по част МТ.

- Проектант по част Геодезия.

Експертите от Проектантският екип следва да имат пълна проектантска правоспособност по съответната част.

2.6. Да са изпълнили успешно договори за изпълнение на СМР/СРР и/или монтаж на асансьорни уредби за обществени обекти - не по-малко от 5 обекта, всеки на стойност не по-малко от 80 хил. лв. без ДДС, изпълнени през последните 3 години (2012, 2013 и 2014).

От изпълнените договори поне два трябва да бъдат за изпълнение на СМР/СРР и/или монтаж на асансьорни уредби в сграда от подобна или по-висока категория на строежа по ЗУТ.

2.7. Да имат добра репутация като изпълнители – доказва се с референци от контрагенти – не по-малко от 5 броя.

2.8. Да разполагат с необходимата материална база за изпълнението на предмета на поръчката.

РАЗДЕЛ V: Необходими документи за участие

1. Оферта – изготвя се съобразно приложения образец и се представя в оригинал. Попълват се данните на участника, посочени в образеца, които са необходими за кореспонденция през време на провеждане на процедурата и за оформяне на договора в случай, че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката и др. /Приложение №1/

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците – юридически лица или еднолични търговци, представят удостоверение за актуално състояние, издадено през последните 6 месеца преди датата за подаване на офертата.

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – оригинал. Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.4 от ЗОП.

4. Декларация за участие или не на подизпълнители  – оригинал. Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец от името на всеки от подизпълнителите, като се посочват вида на работите, които ще извършват и съответния дял на участие (в проценти).

5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП - изготвя се съобразно приложения образец и се представя в оригинал;

6. За доказване, че участникът отговаря на изискването за внедряване на посочените системи за качество се представят заверени копия на съответните сертификати.

7. За доказване на изпълнението на изискването за вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя участникът трябва да представи заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи от първа група, ІV категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ.

8. За доказване наличието на валидна застраховка „професионална отговорност”, се представя заверено копие.

9. Декларация за посещение и оглед на обекта.

10. За доказване на наличието на необходимия трудов стаж и професионална квалификация на екипа от специалисти / служители/проектантски екип по точка 5 на Раздел IV е необходимо да се представят заверени копия от документи, удостоверяващи придобит трудов стаж по специалността (копие от трудова книжка/осигурителна книжка ) и заверени копия от диплома за завършено образование,  и др. или еквивалентен документ.

11. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата. прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.

Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже техническите си възможности с всеки друг документ, който Възложителят посредством комисията за разглеждане и оценка на офертите, приеме за подходящ.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.т. 4, 5, 7, 9 от настоящите указания се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

12. Ценово предложение (оригинал) - Приложение № 3 – изготвя се по приложения образец от настоящата документация.

13. Техническо предложение (оригинал) - Приложение № 2 – изготвя се по приложения образец от настоящата документация.

РАЗДЕЛ VІ: Критерии и показатели за оценка на офертите за избор на Изпълнител

Офертите ще се оценяват по критерия „икономически най-изгодна оферта“

Оценката се извършва по посочените показатели и съответната им относителна тежест в комплексната оценка, по следната формула:

КО=К1х20%+К2х80% = 100 точки

Показател К1 - оценка на за изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект с относителна тежест 20%

Формула за изчисляване  К1 = Ц1+ Спр = 100 точки

Ц1 – цена за изпълнение на проекта – 60 точки

Ц1 =  (Ц мин. / Ц участ.) х 60,

където: Ц мин. е най-ниската предложена цена, а Ц участ. е ценовата оферта на самия участник.

Спр – срок за изпълнение в календарни дни на част „Проектиране” – 40 точки

Спр = (С мин. / С участ.) х 40,

където: С участ. е предложението на участника за срока на изпълнение на проектирането, а С мин. е минимално предложения срок за проектиране.

Показател К2 – оценка за изпълнение на СМР с относителна тежест 80%

Формула за изчисляване  К2 = Цсмр + Ссмр  = 100 точки

Цсмр – цена за изпълнение на строително-монтажните работи – 70 точки

Цсмр =  (Ц мин. / Ц участ.) х 70,

където: Ц мин. е най-ниската предложена цена, а Ц участ. е ценовата оферта на самия участник.

Ссмр – срок за изпълнение в календарни дни на част СМР – 30 точки

Ссмр = (С мин. / С участ.) х 30

където: С участ. е предложението на участника за срока на изпълнение на СМР, а С мин. е минимално предложения срок за СМР.

- РАЗДЕЛ VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ