## KC
Образец № 6
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: "Рехабилитация настилки и подземни комуникации по ул. Вълноломна, Пристанище Варна Изток".
N | ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВА | ЕДИН. ЦЕНА | СУМА
Сметка 1.1 ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ /ПРЕКАРВАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ - ЕЛ. и ВиК/
1 | Рязане на стоманобетонова настилка с фугорез. | м | 850 |  | 0
2 | Изкоп /машинен/, включително натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 800 |  | 0
3 | Изкоп /ръчен/, включително натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 225 |  | 0
4 | Машинно отпушване и почистване на дъждовна канализация. | м | 15 |  | 0
5 | Направа на нови ел. шахти с размери 100/100 с d = 20 см. на стената и с h = до 1,5м., двойна арм. скара № 8 стоманобетонови, бетон С 20/25 сулфатоустойчив, без капак, вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 12 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на капаци от неръждаема стомана с размер 100/100/10 см. за ел. шахти | бр. | 14 |  | 0
7 | Доставка,полагане и уплътняване на пясък за обратен насип | м3 | 125 |  | 0
8 | Доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в изкоп. | м | 550 |  | 0
9 | Доставка и полагне на двойно гофрирана канализационна тръба Ф250 SN 8 и фасони части в изкоп, включително всички свързани с това разходи. | м | 225 |  | 0
10 | Направа на бетонов кожух за плитко преминаване с бетон С 12/15. | м3 | 30 |  | 0
11 | Заустване в дъждовна шахта на същ. дъждовна канализация | бр. | 2 |  | 0
12 | Обратен насип със земни маси и уплътняване | м3 | 100 |  | 0
13 | Ръчно почистване на ревизионни и ел. шахти. | бр. | 12 |  | 0
14 | Изграждане на нова дъждоприемна шахта с H до 1,50м., вкл.чугунова решетка 45/45см. и всички свързани с това разходи. | бр. | 20 |  | 0
15 | Изграждане на нова РШ канализационна с H до 2,00 м. от стоманобетонови пръстени Ф1000, вкл. самонивилиращ се чугунов капак и всички свързани с това разходи. | бр. | 2 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на уличен осветителен стълб с H = 5,60, вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 4 |  | 0
17 | Доставна и полагане на ел. кабел СВТ 3х4 | м | 150 |  | 0
18 | Доставка и полагане на ел. кабел СВТ 3х1,50 | м | 24 |  | 0
19 | Доставка и полагане на ел. кабел СВТ 4х240 | м | 150 |  | 0
20 | Подмяна на съществуващи ел. табла с нови, вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 3 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.2 |  | 0
Сметка 1.2 БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
1 | Изкоп /машинен/, включително натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 1212 |  | 0
2 | Изкоп /ръчен/, включително натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 21 |  | 0
3 | Направа на кофраж и декофраж, вкл. всички свързани с това разходи. | м2 | 75 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на арматурна заготовка, вкл. всички свързани с това разходи. | кг. | 5350 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на метални дюбели ф25, L = 50 см., вкл. всички свързани с това разходи. | бр. | 430 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на гофрирана тръба ф26, L= 25 см., вкл. всички свързани с това разходи. | м | 108 |  | 0
7 | Доставка и полагане на полиетилен, вкл. всички свързани с това разходи. | м2 | 630 |  | 0
8 | Доставка и монтаж на XPS 2 см. за фуги, вкл. всички свързани с това разходи. | м2 | 18 |  | 0
9 | Направа на настилка от щампован бетон с дебелина 12 см. с бетон С 20/25 сулфатоустойчив , вкл. всички свързани с това разходи | м2 | 630 |  | 0
10 | Почистване и запълване на фуги с полиуретаново въже и полимермодифициран битум. | м | 115 |  | 0
11 | Направа на бетонов фундамент с размери 0,80/0,80/1,10м, анкерни шпилки 4бр. за монтаж на осветителен стълб, вкл. всички свързани с това разходи | бр. | 4 |  | 0
12 | Натоварване, транспортиране и разтоварване на метални отпадъци на депо до 5 км. | тон | 1 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.3 |  | 0
Сметка 1.3 ПЪТНИ И АСФАЛТОВИ РАБОТИ
1 | Геодезическо заснемане на терен. | м2 | 5175 |  | 0
2 | Демонтаж на стара тротоарна настилка от плочи с размери 30/30см и транспорт до сметище, вкл. такса сметище. | м2 | 404 |  | 0
3 | Демонтаж на стари улични бордюри, включително натоварване и транспорт до депо на 2км. | м | 208 |  | 0
4 | Разкъртване на същестуваща настилка от камък, вкл. натоварване и извозване на сметище и такса сметище. | м2 | 500 |  | 0
5 | Рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез. | м | 410 |  | 0
6 | Рязане на стоманобетонова настилка с фугорез. | м | 350 |  | 0
7 | Машино фрезоване на асфалтобетон с дебелина до 10 см, включително транспортиране и разтоварване на депо. | м2 | 1965 |  | 0
8 | Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително натоварване и транспортиране на сметище включително такса сметище. | м3 | 165 |  | 0
9 | Изкоп /машинен/, включително натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 220 |  | 0
10 | Изкоп /ръчен/, включително натоварване, транспортиране на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 35 |  | 0
11 | Подравняване и уплътняване на земно легло | м2 | 945 |  | 0
12 | Повдигане на съществуваща дъждоприемна шахта с H = до 20см. | бр. | 3 |  | 0
13 | Повдигане на съществуваща ревизионна шахта с H = до 20см. | бр. | 4 |  | 0
14 | Повдигане на съществуваща ел. шахта с размери 1,5/1,5м. с H = до 20см. | бр. | 8 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на линейни отводнители с чугунова решетка с клас на натоварване E 600, с минимална височина от 0,34 м и минимална ширина от 0,34 м, включително стоманобетонов кожух и всички свързани с това разходи. | м | 45 |  | 0
16 | Демонтаж и монтаж на метално антипаркинг колче с H = 80см. | бр. | 25 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на метално антипаркинг колче със светлоотразителни ивици с планки 10/10см и H=80см. | бр. | 120 |  | 0
18 | Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35см, съгласно БДС 624-87, вкл. всички свързани с това разходи. | м | 420 |  | 0
19 | Доставка и полагане на водещи ивици 10/25/50, съгласно БДС 624-87, вкл. всички свързани с това разходи. | м | 265 |  | 0
20 | Направа на тротоарна настилка със сулфатоустойчиви павета 10/20/8 върху цименто-пясъчен разтвор 1:3 с дебелина до 5 см, включително всички свързани с това разходи. | м2 | 420 |  | 0
21 | Направа на тротоарна настилка със гранитни павета 20/10/10, включително всички свързани с това разходи. | м3 | 2120 |  | 0
22 | Доставка и погалагане и уплатняване на трошен камък 40-120см със средна дебелина от 25см за пласт. | м3 | 410 |  | 0
23 | Доставка и погалагане и уплатняване на трошен камък 0-40мм със средна дебелина от 5см за пласт. | м3 | 850 |  | 0
24 | Доставка и полагане на битуминизиран трошен камък със средна дебелина от 10 см. | т | 160 |  | 0
25 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив. | м2 | 2186 |  | 0
26 | Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт. | т | 520 |  | 0
27 | Доставка и полагане на геомрежа с двустранна якост на опън 50kN/m. | м2 | 2352 |  | 0
28 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив. | м2 | 2352 |  | 0
29 | Доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5 см. | м2 | 2352 |  | 0
30 | Доставка и машинно полагане на червен плътен асфалтобетон за горен пласт тип А със средна дебелина 5см. | м2 | 250 |  | 0
31 | Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от акрилатна боя с перли. | м2 | 130 |  | 0
32 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци на сметище, вкл. такса сметище. | м3 | 140 |  | 0
33 | Къртене на стоманобетон с багер с хидрочук, вкл. натоварване и извозване на сметище и такса сметище. | м3 | 358 |  | 0
34 | Ръчно къртене на стоманобетон, вкл. натоварване и извозване на сметище и такса сметище. | м3 | 16 |  | 0
35 | Лабораторни проби. | бр. | 6 |  | 0
|  |  | Общо за сметка 1.4 |  | 0
|  |  | СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0
|  |  | Непредвидени 15%: |  | 0
|  |  | ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0