## Sheet1
Образец № 6
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Обект: "Рехабилитация на външни водопроводи - захранващи портал 3 и кейово място 17-2, "Пилотска станция", възстановяване на противопожарни хидранти и водопроводни шахти, Пристанище Варна Запад".
N | ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛИЧЕСТВА | ЕД. ЦЕНА | СТОЙНОСТ
Сметка 1.1 ВОДОПРОВОД ЗАХРАНВАЩ ПОРТАЛ 3
1 | Геодезическо заснемане на трасето на водопровода и изготвяне на екзекутивни чертежи | бр. | 1
2 | Рязане на асфалтобетонова настилка с фугорез. | м | 200
3 | Технологично фрезоване на асфалтобетонова настилка с дебелина до 6 см, включително транспортиране на сметище и такса сметище | м2 | 250
4 | Разкъртване на съществуваща трошенокаменна настилка, включително натоварване и транспортиране на сметище и такса сметище | м3 | 150
5 | Ръчен изкоп за шурф за разкриване на съществуващи комуникации | м3 | 152
6 | Машинен изкоп в земни почви с ширина до 1.2 м и дълбочина до 1.5 м., вкл. натоварване и разтоварване на депо до 2 км. и разриване с булдозер | м3 | 420
7 | Изкоп с багер на отвал | м3 | 630
8 | Ръчен изкоп в земни почви с ширина до 1.2 м и дълбочина до 1.5 м. | м3 | 210
9 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп | м2 | 1400
10 | Укрепване на кабели в изкоп | м | 700
11 | Разбиване на водопроводна шахта с багер с хидрочук,натоварване и извозване на сметище, вкл. такса сметище размер 2.0/2.0/1.7 | бр. | 1
12 | Пробиване с къртица и изтегляне на метална тръба ф219х4 под ЖП коловози | м | 70
13 | Доставка и полагане на метална тръба ф219х4, включително заваряване и полагане на антикорозионно покритие | м | 70
14 | Доставка и полагане на HDPE тръбa ф 160 PE 100 PN 16 SDR 11 | м | 207
15 | Доставка и монтаж на чугунен шибърен кран DN 150 PN 16 с гумен клин без охранителна гарнитура | бр. | 3
16 | Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръбa ф 160 PN 16 | бр. | 6
17 | Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръбa ф 160 PN 16 SDR 11 | бр. | 6
18 | Доставка и монтаж на HDPE муфа ф 160 електро-заваряема PN 16 | бр. | 3
19 | Направа челна заварка на HDPE тръбa ф 160 PE 100 PN 16 SDR 11 | бр. | 40
20 | Доставка и монтаж на HDPE тройник намалител 160/90 електро-заваряем PN 16 | бр. | 3
21 | Доставка и полагане на HDPE тръбa ф 140 PE 100 PN 16 SDR 11 | м | 550
22 | Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръбa ф 140 PN 16 | бр. | 12
23 | Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръбa ф 140 PN 16 SDR 11 | бр. | 12
24 | Направа челна заварка на HDPE тръбa ф 140 PE 100 PN 16 SDR 11 | бр. | 114
25 | Доставка и монтаж на HDPE муфа ф 140 електро-заваряема PN 16 | бр. | 2
26 | Доставка и монтаж на HDPE тройник намалител 140/110 SDR 11 PN 16 | бр. | 7
27 | Доставка и монтаж на HDPE тройник намалител 110/90 SDR 11 PN 16 | бр. | 7
28 | Доставка и полагане на HDPE тръбa ф 90 PE 100 PN 16 SDR 11 | м | 14
29 | Направа челна заварка на HDPE тръбa ф 90 PE 100 PN 16 SDR 11 | бр. | 14
30 | Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръбa ф 90 PN 16 | бр. | 7
31 | Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръбa ф 90 PN 16 SDR 11 | бр. | 7
32 | Доставка и монтаж надземен хидрант DN80 PN16 в комплект с пета, шибърен спирателен кран с гумиран клин F4 DN80,FF парче DN80/L300, охранително гърне и телескопичен шиш за DN80/L1550 | бр. | 10
33 | Направа на ревизионна шахта ф1000 от бетонни пръстени с дълбочина до 2.0м с чугунен капак ф700 (типов капак D400), с усилен фундамент | бр. | 10
34 | Водочерпене | мсм | 30
35 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък за подложка и засипка | м3 | 420
36 | Засипване тесни изкопи и трамбоване на пластове през 0,2м на земни почви с ръчна трамбовка | м3 | 840
37 | Полагане на сигнална лента | м | 757
Направа на нова водопроводна шахта 2,0/2,0/1,7 с дебелини на стените и дъното 20 см. - 2 бр.
38 | Машинен изкоп земни почви, с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер | м3 | 58
39 | Ръчен изкоп в земни почви | м3 | 6
40 | Направа на подложка с трошен камък, вкл. засипване,подравняване и уплътняване | м3 | 8
41 | Направа и разваляне на кофраж | м2 | 56
42 | Армировка - двойна скара N10 | кг. | 700
43 | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15 сулфатоустойчив | м3 | 2
44 | Доставка и полагане на бетон С 20/25 ,сулфатоустойчив | м3 | 7
45 | Доставка и полагане на чугунен капак ф700 (типов капак D400) | бр. | 2
46 | Доставка полагане,подравняване и уплътняване на пясък за обратна засипка | м3 | 30
47 | Обратен насип от земни почви и трамбоване през 0,2м | м3 | 20
48 | Ръчно почистване наноси от водопроводна шахта | м3 | 12
49 | Товарене и извозване на наноси на сметище, вкл. такса сметище | м3 | 12
50 | Изпитване на водопровод | м | 757
51 | Дезинфекция на водопровод | м | 757
52 | Направа на водопроводна връзка стар с нов водопровод | бр. | 2
53 | Направа на бетонов кожух за плитко преминаване с бетон С 12/15. | м3 | 5
54 | Доставка и погалагане и уплътняване на трошен камък 40-120см със средна дебелина от 40см за пласт. | м3 | 100
55 | Доставка и погалагане и уплътняване на трошен камък 0-40мм със средна дебелина от 10см за пласт. | м3 | 25
56 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив. | м2 | 250
57 | Доставка и машинно полагане на неплътен асфалтобетон за долен пласт. | т | 20
58 | Направа на втори (свързващ) битумен разлив. | м2 | 250
59 | Доставка и машинно полагане на полимермодифициран плътен асфалтобетон за горен пласт на покритието /износващ/ с дебелина 5 см. | м2 | 250
|  |  | Общо за сметка 1.1 |  | 0
Сметка 1.2 ВОДОПРОВОД ПО ОГРАДАТА НА КЕЙОВО МЯСТО 17-2
1 | Геодезическо заснемане на трасето на водопровода и изготвяне на екзекутивни чертежи | бр. | 1
2 | Машинен изкоп в земни почви с ширина до 1.2 м и дълбочина до 1.5 м., вкл. натоварване и разтоварване на депо до 2 км и разриване с булдозер | м3 | 366
3 | Изкоп с багер на отвал | м3 | 550
4 | Ръчен изкоп в земни почви с ширина до 1.2 м и дълбочина до 1.5 м. | м3 | 185
5 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп | м2 | 1000
6 | Доставка и полагане на HDPE тръбa ф 125 PE 100 PN 16 SDR 11 | м | 510
7 | Доставка и монтаж на чугунен шибърен кран DN 125 PN 16 с гумен клин с охранителна гарнитура | бр. | 4
8 | Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръбa ф 125 PN 16 | бр. | 12
9 | Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръбa ф 125 PN 16 SDR 11 | бр. | 12
10 | Доставка и монтаж на HDPE муфа ф 125 електро-заваряема PN 16 | бр. | 3
11 | Направа челна заварка на HDPE тръбa ф 125 PE 100 PN 16 SDR 11 | бр. | 93
12 | Доставка и монтаж на HDPE тройник намалител 125/90 PN 16 | бр. | 5
13 | Доставка и полагане на HDPE тръбa ф 110 PE 100 PN 16 SDR 11 /кангал/ | м | 100
14 | Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръбa ф 110 PN 16 | бр. | 4
15 | Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръбa ф 110 PN 16 SDR 11 | бр. | 4
16 | Направа челна заварка на HDPE тръбa ф 110 PE 100 PN 16 SDR 11 | бр. | 10
17 | Доставка и монтаж на чугунен шибърен кран DN 100 PN 16 с гумен клин с охранителна гарнитура | бр. | 2
18 | Доставка и монтаж на HDPE тройник намалител 110/90 PN 16 | бр. | 5
19 | Доставка и монтаж на HDPE дъга 30° ф 110 PN 16 SDR 11 | бр. | 2
20 | Доставка и монтаж на HDPE дъга 45° ф 110 PN 16 SDR 11 | бр. | 1
21 | Доставка и монтаж на HDPE дъга 90° ф 110 PN 16 SDR 11 | бр. | 1
22 | Доставка и полагане на HDPE тръбa ф 90 PE 100 PN 16 SDR 11 | м | 10
23 | Направа челна заварка на HDPE тръбa ф 90 PE 100 PN 16 SDR 11 | бр. | 10
24 | Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръбa ф 90 PN 16 | бр. | 5
25 | Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръбa ф 90 PN 16 SDR 11 | бр. | 5
26 | Доставка и монтаж надземен хидрант DN80 PN16 в комплект с пета, шибърен спирателен кран с гумиран клин F4 DN80,FF парче DN80/L300, охранително гърне и телескопичен шиш за DN80/L1550 | бр. | 5
27 | Направа на ревизионна шахта ф1000 от бетонни пръстени с дълбочина до 2.0м с чугунен капак ф700 (типов капак D400), с усилен фундамент | бр. | 5
28 | Водочерпене | мсм | 30
29 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък за подложка и засипка | м3 | 366
30 | Засипване тесни изкопи и трамбоване на пластове през 0,2м на земни почви с ръчна трамбовка | м3 | 735
31 | Полагане на сигнална лента | м | 610
Направа на нова водопроводна шахта 2,0/2,0/1,7 с дебелини на стените и дъното 20 см. - 1 бр.
32 | Машинен изкоп земни почви, с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер | м3 | 29
33 | Ръчен изкоп в земни почви | м3 | 3
34 | Направа на подложка с трошен камък, вкл. засипване,подравняване и уплътняване | м3 | 4
35 | Направа и разваляне на кофраж | м2 | 28
36 | Армировка - двойна скара N10 | кг. | 350
37 | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15 сулфатоустойчив | м3 | 1
38 | Доставка и полагане на бетон С 20/25 ,сулфатоустойчив | м3 | 3.5
39 | Доставка и полагане на чугунен капак ф700 (типов капак D400) | бр. | 1
40 | Доставка полагане,подравняване и уплътняване на пясък за обратна засипка | м3 | 15
41 | Обратен насип от земни почви и трамбоване през 0,2м | м3 | 10
42 | Изпитване на водопровод | м | 610
43 | Дезинфекция на водопровод | м | 610
44 | Направа на водопроводна връзка стар с нов водопровод | бр. | 2
|  |  | Общо за сметка 1.2 |  | 0
Сметка 1.3 ВОДОПРОВОД КЪМ "ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ"
1 | Геодезическо заснемане на трасето на водопровода и изготвяне на екзекутивни чертежи | бр. | 1
2 | Рязане на бетонова настилка с фугорез. | м | 1200
3 | Разбиване на стоманобетонови елементи с багер с хидрочук,натоварване и извозване на сметище, вкл. такса сметище | м3 | 140
4 | Ръчно къртене на стоманобетон, вкл. натоварване и извозване на сметище и такса сметище. | м3 | 15
5 | Демонтаж на съществуващи бетонови панели с размери 0,5/2,0/0,20 метра, вкл. транспортиране, подреждане и сортиране на депо до 200 метра | бр. | 30
6 | Машинен изкоп в земни почви с ширина до 1.2 м и дълбочина до 1.5 м., вкл. натоварване и разтоварване на депо до 2 км. и разриване с булдозер | м3 | 350
7 | Изкоп с багер на отвал | м3 | 525
8 | Ръчен изкоп в земни почви с ширина до 1.2 м и дълбочина до 1.5 м. | м3 | 175
9 | Неплътно укрепване и разкрепване на изкоп | м2 | 1160
10 | Укрепване на кабели в изкоп | м | 30
11 | Разбиване на водопроводна шахта с багер с хидрочук,натоварване и извозване на сметище, вкл. такса сметище размер 2.0/2.0/1.7 | бр. | 1
12 | Доставка и полагане на HDPE тръбa ф 110 PE 100 PN 16 SDR 11 /кангал/ | м | 580
13 | Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръбa ф 110 PN 16 | бр. | 12
14 | Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръбa ф 110 PN 16 SDR 11 | бр. | 12
15 | Направа челна заварка на HDPE тръбa ф 110 PE 100 PN 16 SDR 11 | бр. | 28
16 | Доставка и монтаж на чугунен шибърен кран DN 100 PN 16 с гумен клин с охранителна гарнитура | бр. | 4
17 | Доставка и монтаж на HDPE тройник намалител 110/90 PN 16 | бр. | 5
18 | Доставка и полагане на HDPE тръбa ф 90 PE 100 PN 16 SDR 11 | м | 10
19 | Направа челна заварка на HDPE тръбa ф 90 PE 100 PN 16 SDR 11 | бр. | 5
20 | Доставка и монтаж на свободен фланец за HDPE тръбa ф 90 PN 16 | бр. | 5
21 | Доставка и монтаж на фланшови накрайник за HDPE тръбa ф 90 PN 16 SDR 11 | бр. | 5
22 | Доставка и монтаж надземен хидрант DN80 PN16 в комплект с пета, шибърен спирателен кран с гумиран клин F4 DN80,FF парче DN80/L300, охранително гърне и телескопичен шиш за DN80/L1550 | бр. | 5
23 | Направа на ревизионна шахта ф1000 от бетонни пръстени с дълбочина до 2.0м с чугунен капак ф700 (типов капак D400), с усилен фундамент | бр. | 5
24 | Водочерпене | мсм | 30
25 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък за подложка и засипка | м3 | 350
26 | Доставка и погалагане и уплътняване на трошен камък 40-120см със средна дебелина от 40см за пласт. | м3 | 735
27 | Полагане на сигнална лента | м | 580
Направа на нова водопроводна шахта 2,0/2,0/1,7 с дебелини на стените и дъното 20 см. - 3 бр.
28 | Машинен изкоп земни почви, с извозване на депо до 2 км, вкл. разриване с булдозер | м3 | 87
29 | Ръчен изкоп в земни почви | м3 | 9
30 | Направа на подложка с трошен камък, вкл. засипване,подравняване и уплътняване | м3 | 12
31 | Направа и разваляне на кофраж | м2 | 84
32 | Армировка - двойна скара N10 | кг. | 1050
33 | Доставка и полагане на подложен бетон C12/15 сулфатоустойчив | м3 | 3
34 | Доставка и полагане на бетон С 20/25 ,сулфатоустойчив | м3 | 10.5
35 | Доставка и полагане на чугунен капак ф700 (типов капак D400) | бр. | 3
36 | Доставка полагане, подравняване и уплътняване на пясък за обратна засипка | м3 | 45
37 | Обратен насип от земни почви и трамбоване през 0,2м | м3 | 30
38 | Монтаж на съществуващи бетонови панели с размери 0,5/2,0/0,20 метра, вкл. товарене и транспортиране до мястото на монтаж | бр. | 30
39 | Възстановяване на стоманобетонова настилка с дебелина 20см. От бетон С 28/35 сулфатоустойчив с водоплътност W=0.8 /горна и долна скара N10/ | м2 | 700
40 | Изпитване на водопровод | м | 580
41 | Дезинфекция на водопровод | м | 580
42 | Направа на водопроводна връзка стар с нов водопровод | бр. | 2
|  |  | Общо за сметка 1.3 |  | 0
|  |  | СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0
|  |  | Непредвидени 15%: |  | 0
|  |  | ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: |  | 0