## Лист1
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система
№ по ред | Наименование на оборудване/обзавеждане | Минимални изисквания | Предложение на изпълнителя
1 | 8-метров полусферичен купол | 1. с еднакъв радиус по допирателната във всички точки; 2. със сферична форма, с отклонение от +/-10 мм във всяка една точка; 3. с непрозрачна вътрешна повърхност, с до максимум 55 % отразителна повърхност, без отблясъци; 4. да бъде изграден от минимум 5 слоя композитни материали, със звукоизолационен слой с дебелина минимум 30 мм (звукопоглъщане минимум 19dB на всеки 3 мм); 5. прожекционната площ (вътрешният слой) на купола следва да бъде изградена на място, с цел да се осигури изцяло гладка повърхност за прожеция с максимално отклонение +/- 1/2 мм; 6. годен за инсталиране в метална конструкция с наклон от 5 до 12 ͦ, изградена от вертикални и хоризонтални пръстени в различни равнини, образуващи сфера.
2 | 3D, 120 херцова, стерео активна двуканална мултимедийна система за прожекция върху 8-метров полусферичен купол | 1. едночипов DLP лазерно-фосфорен прожектор; 2. минимална разделитела способност WQXGA 2560:1600 пиксела; 3. мащабиране с 4K UHD разделителна способност; 4. яркост минимум 11,500 лумена; 5. със статичен контраст минимум 1,200:1 и с динамичен контраст минимум 10 000:1; 6. с възможност за работа в активен стерео 3D режим при честота на опресняване 120 HZ; 7. с възможност за свързване с компютрите, които ще генерират изображения, използвайки DisplayPort чрез оптични кабели или най-малко чрез кабели LAN Cat 5e; 8. 100-240V, 50-60Hz, 1600W max.
3 | Хардуерни компоненти | 1. 3D инфрачервен предавател; 2. 70 бр. 3D стерео активни очила с честота на опресняване 120Hz включена резервна батерия (с минимум 500 часа живот).
4 | Обективи за мултимедийни проектори | 1. Широкоъгълен обектив тип рибешко око, съвместим с изискванията на проекторите по позиция 2; 2. С винт или винт тип "байонет"; 3. Обективът трябва да трябва да покрива минимум половината от вътрешната повърхност на купола за осигуряване на оптимален размер на картината. вертикален ъгъл на прожекция не повече от 180ͦ.
5 |  | 1. Компютърната система следва да съдържа минимум един компютър, чрез който да може да се управлява потребителския интерфейс и по един компютър с графичен процесор, които да управлява видео данните, подавани към прожекторите, т.е. един хост компютър и четири компютъра, които ще обработват графичните файлове; 2. Минимални технически изисквания за компютрите: Операционна система: минимум Windows 10 Pro 64bit Enterprise; процесор: Dual 6 core Intel Xeon, с изискване за работа на централния процесор в активен 24/7 работен режим; 32 GB RAM; Графична карта минимум 11GB DDR5; CD/DVD Rom; Два твърди диска HDD за всеки компютър с графичен процесор, свързан към прожекторите, минимум 2Tb; Два твърди диска SSD за хост компютъра минимум 2Tb; Синхронизиране на видео каналите и 3D синхронизация. Всички видео канали, които генерират прожектираната на купола картина, трябва да представят синхронизирано съдържание на кадрите, т.е. видео каналите трябва да изпращат синхронизирани кадри към прожектори в един и същи момент. Всеки компютър с графичен процесор да има синхронизираща карта. DMX и AMX контролери; С два Full HD минимум 24" монитора и всички необходими периферни устройства, които да се свързват с оптични влакна или USB-LAN екстендъри към предвателя на изображенията.
6 | Съраунд система | 1. Минимум 5 пасивни тонколони с 350 W програмна мощност, 10 инчов нискочестотен говорител на 8 ома, звуково налягане до 123 dB; 2. Минимум една пасивна нискочестотна тонколона с 18 инчов говорител и с 350 W програмна мощност, 1400 пикова мощност, с честотен диапазон от 34 до 250Hz на 4Ohm; 3. Минимум едно четириканално крайно стъпало (усилвател), с мощност 4x 350 W на 8Ohm с възможност за монтаж в 2U преносим рак; 4. Минимум едно двуканално крайно стъпало с мощност на 8Ohm - 2x 450W и на 4Ohm - 2x 700W на с възможност за монтаж в 2U преносим рак; 5. Цифров звуков процес с минимум 12 входа, 6 изхода, еквалайзер, с възможност на за маршрутизация, и закъснителна линия; 6. Един преносим рак; 7. Минимум два предавателя, един безжичен микрофон, един микрофонен предавател тип "headset"; 8. Минимум един аналогов аудио миксер с 6 входа за микрофони и 2 стерео входа, стерео изход и потенциометри; 9. Минимум един UPS 16A с десет изхода 10. Всички необходими кабели и аксесоари за оборудването, вкл. кабели за тонколони минимум 2 жила по 2 мм
7 | Физическа или виртуална светлина-зарево за хоризонта на Планетариума | Минимум четири заливащи RGB осветителни тела, с минимална мощност 125W, 80° лъч и DMX контрол; Един Ethernet интерфейс с прожекционната система за предаване на DMX сигнал; Минимум една ръчноуправляема конзола с постоянно зададени 9 цвята и над 30 30 DMX канала и 9 спотлайта; Да може да се свързва с софтуера за планетариума за автоматично или ръчно управление; Поне 2 700 лумена за осветяване на планетариума
8 | Професионален софтуер за управление на планетaриум за двуканална прожекционна система, с възможност за прожектиране в реално време и на предварително зададено съдържание (легално копие с пълен постоянен лиценз) | Софтуерът за визуалното обезпечаване на планетариума трябва да има следните минимални функции: - да дава възможност за прожектиране и гледане на 3D и сферично съдържание върху сферична повърхност и върху плосък екран, както и прожектирането на снимки и видео клипове в телевизионен формат върху сферична повърхност в реално време; - да бъде на Български език с възможност да визуализира текстове на други езици върху повъхността на купола на планетариума; - Предварително зададените видео файлове и графиките генерирани в реално време следва да могат да се пускат едновременно, без да са взаимно изключващи се. Функциите за прожекция в реално време и пускане на запис следва да бъдат достъпни от един интегриран потребителски интерфейс. - Системата трябва да позволява използването на мишка за преместването и пускането на изображения, 3D модели, видео или аудио файлове от Windows Explorer в потребителския интерфейс, и най-вече с функция за директно възпроизвеждане на образа върху купола; - Системата трябва да позволява пълна интеграция на Python и JavaScript; - Висока резолюция на терена на Земята (повече от 0.1 m/px), Планети и сателити. Софтуерът следва да визуализира в реално време онлайн карти на Земята; - трябва да има възможност за достъп до софтуера на минимум трима потребителя с различни нива на достъп; - Потребителският интерфейс трябва да позволява моментно запазване на визуализираната на куполна картина с възможност да бъде показан отново по-късно; - Системата трябва да включва пространствен модел на Черната дупка.
9 | Приложение към софтуера за създаване на шоу програми с помощта на база данни на софтуера на планетариума без необходимостта от допълнително програмиране (легално копие с пълен перманентен лиценз) | Приложение за създаване на шоу програми, интегрирано в основния софтуер и достъпно чрез потребителския интерфейс. Приложение, което да предоставя възможност за лесно създаване на шоу програми, които да бъдат прожектирани на купола. Да осигурява пълен контрол при прехода от една сцена към друга и определяне на продължителността на всяка отделна сцена. Преходът между отделните сцени трябва да бъде изпълняван автоматично от софтуера на планетариума. Приложението трябва да предоставя възможност на потребителя да направи моментна снимка на визуализираното изображение, да създава нови изображения, както и да предоставя възможност за преход между двете.
10 | База данни, включваща 3D изображения на Вселената (легално копие с пълен перманентен лиценз) | Системата трябва да бъде съвместима със софтуера на планетариума и да включва актуална база данни, съдържаща максимален брой 3D изображения на Вселената, включително на изображения отвъд галактиката Млечен път. Участникът трябва да предостави подписана декларация от собственика на базата данни, с която да удостовери, че в софтуера за планетариума ще включена пълната и последна версия на базата данни;
11 | Приложения за достъп до електронна библиотека тип "Cloud" (легално копие с пълен перманентен лиценз) | Софтуерът за планетариума следва да включва връзка с електронна библиотека тип "Cloud", където потребителите на софтуера да могат да споделят видео, аудио, снимки, модели или друго съдържание с други потребители на същия софтуер. Приложението да дава възможност за лесно качване и сваляне на съдържание от електронната база данни, като софтуерът на планетариума да дава възможност съдържанието да бъде добавяно автоматично към локалната мрежа на софтуера на планетариума и моментното му проектиране върху купола;
12 | Научно съдържание, което да бъде достъпно в реално време или чрез запис, включено в софтуера на планетариума (легално копие с пълен перманентен лиценз) | Софтуерът за планетариума следва да включва: - база данни Science on the Sphere и NOAA - волуметрични данни за: галактиката, Млечен път, облаци, мъглявини и изригвания - модели и автоматични визуализации на езопланети, кометите, сателитите в орбитата около Земятапланетарни ситеми
13 | Лицензи за минимум пет години за най-малко осем готови мултимедийни шоу програми (легално копие) | Най-марко осем мултимедийни програми с дължина поне 20 минути; Разделителна способност, съответстваща на тази на прожекционната система; Стерео звук подходящ за аудио системата на планетариума с отделни канали за говора и музиката (позволяващи подмяна на езика на програмата); Минимум една от мултимедийните шоу програми трябва да бъде годна за прожектиране в режим 3D стерео 120 Hz.
14 | Гаранции, поддръжка на софтуера, дистанционно гаранционно обслужване и обслужване на място, Инсталация на оборудването и Обучение | Гаранционният срок на доставеното техническо оборудване и софтуерните лицензи е 24 месеца. В рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на място, както следва: • Двадесет и четири часова линия при технически проблеми; • Поддръжка и обновяване (актуализиране) на лицензирания софтуер, инсталиран към планетариумната система за срок, не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на предаване на Възложителя на функциониращо технологично оборудване; • Поддръжка на всички компютри и периферни устройства от компонентите на планетариумната система за срок, не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на предаване на Възложителя на функциониращо технологично оборудване; • Система за дистанционно диагностициране на технически проблеми; • Използване на постоянна отворена връзка с други музеи по света за обмяна на филми и други файлове. • Да осигури необходимото обучение на персонала на Възложителя, който експлоатира дигиталната Планетариумна проекторна система, включващо най-малко инструкции и онагледяване на управлението на планетариумната система, проектиране/визуализиране на съдържание и създаването на съдържание за планетариумната система.